## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:郑宅镇三郑高铁安署区室外配套工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 市政 | 602888 |  | 8122.78 | 20863.31 | 49779.7
1.1 | 市政 | 602888 |  | 8122.78 | 20863.31 | 49779.7
合计 |  | 602888 |  | 8122.78 | 20863.31 | 49779.7

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:市政-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 517127 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 107651.01
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 15117.5
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 6994.72 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 3619.96
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.3% | 8122.78 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.3% | 8122.78 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 20863.31
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 49779.7
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 602888

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 雨污水部分 |  |  |  |  | 387541.5 | 79701.43 | 14191.01
|  | 土方工程 |  |  |  |  | 62372.72 | 10534.54 | 5365.65
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 沟槽土方开挖，开挖方式，装车，不装车等综合考虑 | m3 | 442.90 | 4.3 | 1904.47 | 172.73 | 1372.99
2 | 040103001003 | 回填方 | 槽、坑 填土夯实 | m3 | 199.50 | 14.12 | 2816.94 | 1797.5 | 452.87
3 | 040103001002 | 回填方 | 30%瓜子片+70%石粉沟槽回填含垫层 | m3 | 276.09 | 193.65 | 53464.83 | 8564.31 | 129.76
4 | 040103002001 | 余方弃置 | 余土外运，外运方式，运距综合考虑 | m3 | 243.40 | 17.2 | 4186.48 |  | 3410.03
|  | 路面工程 |  |  |  |  | 156810.95 | 32015.69 | 5747.74
5 | 041001002001 | 拆除人行道 | 原有人行道面层及基础拆除，外运，拆除方式，外运方式，距离等综合考虑 | m2 | 200.00 | 23.58 | 4716 | 2544 | 1254
6 | 040202011001 | 碎石 | 铺装碎石底层厚10(cm) | m2 | 1200.90 | 19.85 | 23837.87 | 1381.04 | 1056.79
7 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 1000.90 | 1.88 | 1881.69 | 290.26 | 1241.12
8 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度（cm）20^现浇现拌混凝土 C25（40） 2.锯缝机切缝缝 3.水泥混凝土路面养生 养护毯养护 | m2 | 1000.90 | 112.66 | 112761.39 | 22680.39 | 2031.83
9 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 人行道面砖修复（原有面砖利用） | m2 | 100.00 | 40.8 | 4080 | 2560 | 82
本页小计 | [6 empty] | 209649.67 | 39990.23 | 11031.39
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 040204002003 | 人行道块料铺设 | 人行道面砖修复（原有面砖不利用） | m2 | 100.00 | 95.34 | 9534 | 2560 | 82
|  | 管道工程 |  |  |  |  | 48086.67 | 5779.2 | 451.7
11 | 040501004001 | 塑料管 | HDPE雨水管波纹管铺设 管径300mm,环刚度≥8KN/M2, 密封圈柔性接口, 管道闭水试验 | m | 87.00 | 86.79 | 7550.73 | 459.36 | 0.87
12 | 040501004009 | 塑料管 | UPVC雨水管铺设 管径160mm 壁厚4mm 粘结接口（含弯头等配件） 管道闭水试验 | m | 90.00 | 51.93 | 4673.7 | 749.7 | 3.6
13 | 040501004008 | 塑料管 | HDPE污水管波纹管铺设 管径300mm,环刚度≥8KN/M2, 密封圈柔性接口, 管道闭水试验 | m | 205.00 | 86.86 | 17806.3 | 1082.4 | 2.05
14 | 040501004004 | 塑料管 | UPVC污水管铺设 管径160mm 壁厚4mm 粘结接口（含弯头等配件） 管道闭水试验 | m | 90.00 | 51.93 | 4673.7 | 749.7 | 3.6
15 | 040501004010 | 塑料管 | DN50PE给水管铺设，粘结接口（含弯头等配件） 管道消毒、冲洗 | m | 206.00 | 21.5 | 4429 | 788.98
16 | 040501004011 | 塑料管 | DN25PE给水管铺设，粘结接口（含弯头等配件） 管道消毒、冲洗 | m | 28.00 | 8.85 | 247.8 | 101.64
本页小计 | [6 empty] | 48915.23 | 6491.78 | 92.12
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、锁阀 2、规格：DN15 4、连接方式：螺纹连接 | 个 | 12 | 25.13 | 301.56 | 89.4 | 1.56
18 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外)：室外 2.型号、规格：DN15 3.连接形式：螺纹连接 4.附件配置：水表，阀门（一表一阀） | 组 | 12 | 138.17 | 1658.04 | 296.76 | 7.08
19 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、闸阀 2、规格：DN40 4、连接方式：螺纹连接 | 个 | 2 | 90.02 | 180.04 | 36.96 | 1.14
20 | 040502003002 | 塑料管管件 | PE三通DN50*DN25 | 个 | 10 | 137.85 | 1378.5 | 369.5 | 356.4
21 | 040803004002 | 管道包封 | C20混凝土满包加固 | m3 | 10.00 | 518.73 | 5187.3 | 1054.8 | 75.4
|  | 井 |  |  |  |  | 120271.16 | 31372 | 2625.92
本页小计 | [6 empty] | 8705.44 | 1847.42 | 441.58
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 040504001001 | 砌筑井 | 圆形雨水井Φ700，平均井深2.3m 10cm厚C15混凝土井垫层及模板 15cm厚C25钢筋混凝土井底板及模板 24cm厚圆形MU20混凝土实心砖砌^水泥砂浆 M10 20mm厚1:2水泥砂浆井壁内外抹灰 20mm厚1:2水泥砂浆井底抹灰 C30钢筋混凝土井圈制作、安装 Φ700钢纤维混凝土井盖（40t)安装 防坠网安装 | 座 | 18 | 2636.2 | 47451.6 | 12806.46 | 1211.58
23 | 040504001004 | 砌筑井 | 圆形污水井Φ700，平均井深1.8m 10cm厚C15混凝土井垫层及模板 15cm厚C25钢筋混凝土井底板及模板 24cm厚圆形MU20混凝土实心砖砌^水泥砂浆 M10 20mm厚1:2水泥砂浆井壁内外抹灰 20mm厚1:2水泥砂浆井底抹灰 C30钢筋混凝土井圈制作、安装 Φ700重型球墨铸井盖安装 防坠网安装 | 座 | 12 | 2370.83 | 28449.96 | 7428.36 | 697.92
24 | 040504009001 | 雨水口 | 单箅雨水口400*600，平均井深1.8m 15cm厚C25钢筋混凝土井底板及模板 24cm厚方形MU20混凝土实心砖砌^水泥砂浆 M10 20mm厚1:2水泥砂浆井壁内外抹灰 20mm厚1:2水泥砂浆井底抹灰 C30钢筋混凝土井圈制作、安装 450*650铸铁井箅安装 | 座 | 6 | 1441.91 | 8651.46 | 2867.88 | 218.1
本页小计 | [6 empty] | 84553.02 | 23102.7 | 2127.6
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 040504009003 | 雨水口 | 污水、雨水接户井500*500，平均井深1m 15cm厚C25钢筋混凝土井底板及模板 24cm厚方形MU20混凝土实心砖砌^水泥砂浆 M10 20mm厚1:2水泥砂浆井壁内外抹灰 20mm厚1:2水泥砂浆井底抹灰 C30钢筋混凝土井圈制作、安装 500*500铸铁井箅安装 | 座 | 36 | 857.98 | 30887.28 | 7310.16 | 454.32
26 | 040504001005 | 砌筑井 | 阀门窨井，平均井深0.55m，收口处300mm 10cm厚C25钢筋混凝土井底板及模板 24cm厚圆形MU15页岩烧结砖砌^水泥砂浆 M10 20mm厚1:2水泥砂浆井壁内外抹灰 20mm厚1:2水泥砂浆井底抹灰 C30钢筋混凝土井圈制作、安装 450*650铸铁井箅安装 | 座 | 2 | 769.87 | 1539.74 | 320.38 | 19.52
27 | 040504001006 | 砌筑井 | 小号水表箱井外径长0.58*宽0.35*高0.4m 120mm厚M7.5水泥砂浆砌MU15页岩烧结砖墙 井盖安装 | 座 | 12 | 274.26 | 3291.12 | 638.76 | 24.48
|  | 电力部分 |  |  |  |  | 103599.84 | 21475.5 | 4075.64
|  | 土方工程 |  |  |  |  | 15569.23 | 2384.11 | 2067.35
本页小计 | [6 empty] | 35718.14 | 8269.3 | 498.32
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 沟槽土方开挖，开挖方式，装车，不装车等综合考虑 | m3 | 140.09 | 4.69 | 657.02 | 54.64 | 477.71
29 | 040103001004 | 回填方 | 槽、坑 填土夯实 | m3 | 34.38 | 14.12 | 485.45 | 309.76 | 78.04
30 | 040103001005 | 回填方 | 30%瓜子片+70%石粉沟槽回填含垫层 | m3 | 65.11 | 193.65 | 12608.55 | 2019.71 | 30.6
31 | 040103002003 | 余方弃置 | 余土外运，外运方式，运距综合考虑 | m3 | 105.71 | 17.2 | 1818.21 |  | 1481
|  | 管道部分 |  |  |  |  | 49470.33 | 10603.13 | 1489.75
32 | 040804001001 |  | DN110双壁波纹管，电力电讯管道 塑料管地埋敷设 | m | 509.40 | 40.61 | 20686.73 | 2093.63 | 820.13
33 | 040305001001 | 垫层 | 基础 垫层碎石 | m3 | 7.22 | 237.22 | 1712.73 | 421.5
34 | 040303001001 | 混凝土垫层 | C15混凝土垫层（含模板制安） | m3 | 7.22 | 622.51 | 4494.52 | 1130.65 | 212.56
35 | 040803004001 | 管道包封 | C20满包混凝土加固（含模板制安） | m3 | 23.86 | 719.23 | 17160.83 | 4355.17 | 339.77
36 | 040803003001 | 电缆排管 | C20管枕 | m3 | 0.42 | 514.1 | 215.92 | 41.97 | 3.27
37 | 041102032001 | 管（渠）道管座模板 | 管枕复合木模 | m2 | 17.83 | 61.47 | 1096.01 | 541.85 | 32.27
38 | 040806002001 | 接地母线 | 4*40镀锌扁铁接地母线 | m | 84.90 | 47.89 | 4065.86 | 2011.28 | 81.5
39 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 普通钢筋制作、安装 圆钢 | t | 0.006 | 6288.23 | 37.73 | 7.08 | 0.25
|  | 井 |  |  |  |  | 38560.28 | 8488.26 | 518.54
本页小计 | [6 empty] | 65039.56 | 12987.24 | 3557.1
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
40 | 040504001008 | 砌筑井 | 1m*1m电缆井，井深度1.2m： 1.10cm后干铺碎石垫层 2.10CM厚C15混凝土垫层，模板 3.240厚M7.5水泥砂浆砌页岩砖砖墙 4.内墙及井底20厚1:2.5水泥砂浆粉刷 5.现浇C30混凝土井圈，模板 6.钢筋及铁件安装 7.1000*500混凝土盖板安装 8.400*400集水井格栅盖板安装 9.4*40镀锌扁铁接地 具体做法详见施工图纸 | 座 | 11 | 3505.48 | 38560.28 | 8488.26 | 518.54
|  | 其他 |  |  |  |  | 25986
41 | 040309003001 | 混凝土栏杆 | 混凝土仿木栏杆 | m | 91.50 | 284 | 25986
本页小计 | [6 empty] | 64546.28 | 8488.26 | 518.54
合计 | [6 empty] | 517127.34 | 101176.93 | 18266.65

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 6994.72 | 2189.15 | 1893.35
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 4197.22 | 4197.22 | 596 | 1773.8
2 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 水泥混凝土路面 模板 | m2 | 30.00 | 62.52 | 1875.6 | 1137.3 | 92.4
3 | 041102032001 | 管（渠）道管座模板 | 现浇混凝土模板 管座复合木模^水泥砂浆 1:3 | m2 | 15.00 | 61.46 | 921.9 | 455.85 | 27.15
本页小计 | [6 empty] | 6994.72 | 2189.15 | 1893.35
合计 | [6 empty] | 6994.72 | 2189.15 | 1893.35