## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共39页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 绿化 |  |  | 0
|  | 原有苗木移植或移除 |  |  | 0
1 | 050102001001 | 栽植乔木 | 原有香樟A移植，带土球起挖、场内运输。φ25-30cm，H6500-700cm，P400-450cm | 株 | 11
2 | 050102001002 | 栽植乔木 | 原有香樟C移除，带土球起挖、运输到建设单位指定地。φ12-15cm，H550-600cm，P300-350cm | 株 | 3
3 | 050102001003 | 栽植乔木 | 原有柳树移除，带土球起挖、运输到建设单位指定地。φ20cm，H500-600cm，P350-450cm | 株 | 16
4 | 050102001004 | 栽植乔木 | 原有桂花A移植，带土球起挖、场内运输。H400-450cm，P400-450cm | 株 | 1
5 | 050102001005 | 栽植乔木 | 原有桂花C移除，带土球起挖、运输到建设单位指定地。H200-250cm，P200-250cm | 株 | 7
6 | 050102001006 | 栽植乔木 | 原有海棠移植，带土球起挖、场内运输。H250-300cm，P250-300cm | 株 | 7
7 | 050102001007 | 栽植乔木 | 原有海棠移除，带土球起挖、运输到建设单位指定地。H250-300cm，P250-300cm | 株 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共39页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 050102001008 | 栽植乔木 | 原有桃花移除，带土球起挖、运输到建设单位指定地。H250-280cm，P250-300cm | 株 | 2
9 | 050102001009 | 栽植乔木 | 原有梨树移植，带土球起挖、场内运输。H200cm，P150-200cm | 株 | 1
10 | 050102001010 | 栽植乔木 | 原有棕榈移除，带土球起挖、运输到建设单位指定地。H650-700cm，P200-250cm | 株 | 12
11 | 050102002001 | 栽植灌木 | 原有含笑球移植，带土球起挖、场内运输。H150cm，P250-280cm | 株 | 2
12 | 050102002002 | 栽植灌木 | 原有含笑球移除，带土球起挖、运输到建设单位指定地。H150cm，P200-220cm | 株 | 2
13 | 050102002003 | 栽植灌木 | 原有苏铁移植，带土球起挖、场内运输。H220-250cm，P150-200cm | 株 | 1
14 | 050102002004 | 栽植灌木 | 原有木槿移除，带土球起挖、运输到建设单位指定地。H250-280cm，P220-250cm | 株 | 6
15 | 050102002005 | 栽植灌木 | 原有构树移除，带土球起挖、运输到建设单位指定地。H250-350cm，P250-350cm | 株 | 18
|  | 苗木种植 |  |  | 0
16 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 绿地平整 | m2 | 0.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共39页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 种植土回填 | m3 | 0.00
18 | 050102001011 | 栽植乔木 | 栽植香樟A，φ=40cm，H=700-750cm，P=450-500cm，全冠，姿态好，精品 | 株 | 0
19 | 050102001012 | 栽植乔木 | 栽植香樟B，φ=20cm，H=500-550cm，P=300-350cm，全冠，姿态好 | 株 | 0
20 | 050102001013 | 栽植乔木 | 栽植金桂A，H＞500cm，P＞450cm，全冠，姿态好 | 株 | 0
21 | 050102001014 | 栽植乔木 | 栽植金桂B，H＞400cm，P＞350cm，全冠，姿态好 | 株 | 0
22 | 050102001015 | 栽植乔木 | 栽植茶梅，H=200-250cm，P=200cm，全冠，姿态好 | 株 | 1
23 | 050102001016 | 栽植乔木 | 栽植罗汉松桩，φ=30cm，H=350-400cm，P=350-400cm，特型，姿态好 | 株 | 2
24 | 050102001017 | 栽植乔木 | 栽植丛生乌桕，总胸径＞80cm，H=800-900cm，P=600cm，全冠，姿态好，三杆以上分枝，精品 | 株 | 1
25 | 050102001018 | 栽植乔木 | 栽植沙朴A，φ=30-32cm，H=800-1100cm，P=500cm，全冠，姿态好，三杆以上分枝，精品 | 株 | 0
26 | 050102001019 | 栽植乔木 | 栽植多杆沙朴A，总胸径＞100cm，H=1100cm，P=550-600cm，全冠，姿态好，三杆以上分枝，精品 | 株 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共39页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 050102001020 | 栽植乔木 | 栽植水杉，φ=15.1-16cm，H=700-750cm，P=400cm，全冠，姿态好 | 株 | 8
28 | 050102001022 | 栽植乔木 | 栽植垂柳，φ=12.1-13cm，H=500-550cm，P=350-400cm，全冠，姿态好 | 株 | 5
29 | 050102001023 | 栽植乔木 | 栽植榉树，φ=20cm，H=550-600cm，P=350-400cm，全冠，姿态好 | 株 | 4
30 | 050102001024 | 栽植乔木 | 栽植红枫A，D=15cm，H=280-320cm，P=220-280cm，全冠，姿态好 | 株 | 3
31 | 050102001025 | 栽植乔木 | 栽植鸡爪槭，D=15cm，H=350cm，P=300cm，全冠，姿态好 | 株 | 1
32 | 050102001026 | 栽植乔木 | 栽植紫薇，D=14.1-15cm，H=450cm，P=300cm，全冠，姿态好 | 株 | 0
33 | 050102001027 | 栽植乔木 | 栽植大腊梅，D=20cm，H=450-500cm，P=400-450cm，全冠，姿态好 | 株 | 1
34 | 050102001028 | 栽植乔木 | 栽植晚樱A，D=15cm，H=400-450cm，P=350-400cm，全冠，姿态好 | 株 | 0
35 | 050102001029 | 栽植乔木 | 栽植晚樱B，D=10cm，H=250-300cm，P=200-250cm，全冠，姿态好 | 株 | 0
36 | 050102001030 | 栽植乔木 | 栽植大早樱，D=20cm，H=450-500cm，P=400-450cm，全冠，姿态好 | 株 | 2
37 | 050102002006 | 栽植灌木 | 栽植海桐球A，H=200-250cm，P=250-280cm，球形饱满 | 株 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共39页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
38 | 050102002007 | 栽植灌木 | 栽植海桐球B，H=200cm，P=200cm，球形饱满 | 株 | 4
39 | 050102002008 | 栽植灌木 | 栽植红花继木球A，H=200cm，P=200cm，球形饱满 | 株 | 1
40 | 050102002009 | 栽植灌木 | 栽植红花继木球B，H=150-180cm，P=180cm，球形饱满 | 株 | 7
41 | 050102002010 | 栽植灌木 | 栽植无刺构骨球A，H=200-250cm，P=300cm，球形饱满 | 株 | 3
42 | 050102002011 | 栽植灌木 | 栽植无刺构骨球B，H=220cm，P=220cm，球形饱满 | 株 | 4
43 | 050102002012 | 栽植灌木 | 栽植茶梅球A，H=250cm，P=250cm，球形饱满 | 株 | 1
44 | 050102002013 | 栽植灌木 | 栽植茶梅球B，H=200cm，P=200cm，球形饱满 | 株 | 1
45 | 050102002014 | 栽植灌木 | 栽植金边胡颓子球，H=150cm，P=150cm，球形饱满 | 株 | 1
46 | 050102002015 | 栽植灌木 | 栽植银姬小蜡球，H=200cm，P=200cm，球形饱满 | 株 | 4
|  | 苗木养护 |  |  | 0
47 | 05B002 | 乔木养护 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10以内，养护期两年 | 株 | 2
48 | 05B003 | 乔木养护 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20以内，养护期两年 | 株 | 7
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共39页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
49 | 05B001 | 乔木养护 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30以内，养护期两年 | 株 | 13
50 | 05B021 | 乔木养护 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）40以内，养护期两年 | 株 | 0
51 | 05B006 | 乔木养护 | 乔木养护 落叶乔木胸径（cm）10以内，养护期两年 | 株 | 0
52 | 05B007 | 乔木养护 | 乔木养护 落叶乔木胸径（cm）20以内，养护期两年 | 株 | 31
53 | 05B023 | 乔木养护 | 乔木养护 落叶乔木胸径（cm）40以内，养护期两年 | 株 | 0
54 | 05B022 | 乔木养护 | 乔木养护 落叶乔木胸径（cm）40以上，养护期两年 | 株 | 2
55 | 05B016 | 灌木养护 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150以内，养护期两年 | 株 | 1
56 | 05B017 | 灌木养护 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）200以内，养护期两年 | 株 | 17
57 | 05B019 | 灌木养护 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）250以内，养护期两年 | 株 | 8
58 | 05B020 | 灌木养护 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）300以内，养护期两年 | 株 | 4
|  | 景观 |  |  | 0
|  | 土石方 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共39页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
59 | 010101002001 | 挖一般土方 | 挖土方 1、土壤类别：由投标人根据当地地质条件确定 2、堆场、弃土运距：由投标人自行考虑，包含消纳费 | m3 | 458.10
60 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方 1、土壤类别：由投标人根据当地地质条件确定 2、堆场、弃土运距：由投标人自行考虑，包含消纳费 | m3 | 1208.13
61 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 挖基坑土方 1、土壤类别：由投标人根据当地地质条件确定 2、堆场、弃土运距：由投标人自行考虑，包含消纳费 | m3 | 63.94
62 | 010103001001 | 回填方 | 基础土方回填夯实，回填土应分层压实，土方来源及运距自行考虑,回填要求详见图纸。 | m3 | 652.51
|  | 廊架 |  |  | 0
|  | 园林施工竞赛教室 |  |  | 0
63 | 010404001007 | 垫层 | 片石垫层灌砂夯实 | m3 | 74.22
64 | 010501001008 | 垫层 | 20混凝土垫层 | m3 | 49.46
65 | 010501002002 | 带形基础 | C30混凝土基础 | m3 | 123.96
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共39页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
66 | 010501003001 | 独立基础 | C20混凝土外包 | m3 | 2.40
67 | 010501006001 | 设备基础 | C40微膨胀混凝土二次灌浆 | m3 | 0.30
68 | 010503001001 | 基础梁 | C30混凝土基础梁 | m3 | 33.31
69 | 010401001001 | 砖基础 | MU10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑，20厚1：2.5水泥砂浆粉刷 | m3 | 33.72
70 | 010502002001 | 构造柱 | C25混凝土构造柱 | m3 | 4.71
71 | 010503005001 | 过梁 | C25混凝土过梁 | m3 | 8.69
72 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件普通钢筋制作、安装 | t | 14.680
73 | 05B042 | 沉降观测点 | 沉降观测点 | 个 | 6
74 | 010603003001 | 钢管柱 | 钢柱安装，红丹防锈漆底漆二度，醇酸调和漆面漆二第 | t | 12.670
75 | 010604001001 | 钢梁 | 钢梁安装，红丹防锈漆底漆二度，醇酸调和漆面漆二第 | t | 44.070
76 | 010901004001 | 玻璃钢屋面 | 8+1.52PVB+8钢化夹胶玻璃 | m2 | 136.10
77 | 010901002001 | 型材屋面 | 上下2厚深灰色铝板，内衬60厚保温岩面材料 | m2 | 814.30
78 | 010901002007 | 型材屋面 | 3厚深灰色铝板 | m2 | 129.70
79 | 010516002002 | 预埋铁件 | 预埋件 | t | 1.683
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共39页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
80 | Z010606014001 | 高强螺栓 | M24锚栓 | 个 | 216
81 | 010401003002 | 实心砖墙 | 240厚MU10混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 43.59
82 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 20厚1：2.5水泥砂浆抹灰 | m2 | 513.52
83 | 011204001003 | 石材墙面 | 雪浪石切片 | m2 | 12.93
84 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 白色质感涂料 | m2 | 546.17
85 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 柱2厚古铜色铝板，专业卡件固定 | m2 | 28.80
86 | 011208001002 | 柱（梁）面装饰 | 钢梁3厚深灰色铝板包边 | m2 | 61.57
87 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 200*180*5厚不锈钢板按型定制，外喷古铜色氟碳漆 | m2 | 28.80
88 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 2厚古铜色铝板，专用卡件固定 | m2 | 16.23
89 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 50*5厚古铜色不锈钢板，专用卡件固定 | m2 | 6.50
90 | 010606013001 | 零星钢构件 | 墙面钢管，外喷古铜色氟碳漆 | t | 5.149
91 | 010404001023 | 垫层 | 150厚碎石垫层 | m3 | 22.30
92 | 010501001026 | 垫层 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 14.87
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共39页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
93 | 010401001008 | 砖基础 | MU10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑，30厚1：3水泥砂浆粉刷，内掺5%防水剂 | m3 | 52.79
94 | 011102001001 | 石材楼地面 | 20厚1：2.5水泥砂浆，内掺5%建筑胶，50*250*1000芝麻灰花岗岩光面压顶 | m2 | 100.80
95 | 011102001002 | 石材楼地面 | 20厚1：2.5水泥砂浆，内掺5%建筑胶，20*300*300芝麻灰花岗岩火烧面 | m2 | 63.00
96 | 011102003001 | 块料楼地面 | 18厚400*400芝麻灰仿石英PC砖 1、18厚400*400芝麻灰仿石英PC砖，30厚1：3干硬性水泥砂浆 2、100厚C20混凝土、150厚级配碎石垫层利用原有广场垫层 具体做法详见施工设计图纸 | m2 | 388.87
97 | 011102003002 | 块料楼地面 | 18厚200*200芝麻黑仿石英PC砖压边(碎石垫层10.1m3，混凝土垫层4.59m3，PC砖30.18m2） 1、18厚200*200芝麻黑仿石英PC砖压边，30厚1：3干硬性水泥砂浆 2、100厚C20混凝土 3、150厚级配碎石垫层 4、素土夯实系数＞92% 具体做法详见施工设计图纸 | m2 | 30.18
|  | 工具材料堆放室 |  |  | 0
98 | 010404001008 | 垫层 | 片石垫层灌砂夯实 | m3 | 11.84
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共39页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
99 | 010501001009 | 垫层 | C20混凝土垫层 | m3 | 7.89
100 | 010501002003 | 带形基础 | C30混凝土基础 | m3 | 20.90
101 | 010501003002 | 独立基础 | C20混凝土外包 | m3 | 0.40
102 | 010501006002 | 设备基础 | C40微膨胀混凝土二次灌浆 | m3 | 0.10
103 | 010503001002 | 基础梁 | C30混凝土基础梁 | m3 | 4.61
104 | 010401001002 | 砖基础 | MU10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑，20厚1：2.5水泥砂浆粉刷 | m3 | 6.03
105 | 010502002002 | 构造柱 | C25混凝土构造柱 | m3 | 1.71
106 | 010503005002 | 过梁 | C25混凝土过梁 | m3 | 3.43
107 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件普通钢筋制作、安装 | t | 2.790
108 | 010603003002 | 钢管柱 | 钢柱安装，红丹防锈漆底漆二度，醇酸调和漆面漆二第 | t | 1.820
109 | 010604001002 | 钢梁 | 钢梁安装，红丹防锈漆底漆二度，醇酸调和漆面漆二第 | t | 7.217
110 | 010901002011 | 型材屋面 | 上下2厚深灰色铝板，内衬60厚保温岩面材料 | m2 | 139.71
111 | 010901002008 | 型材屋面 | 3厚深灰色铝板 | m2 | 42.60
112 | 010516002003 | 预埋铁件 | 预埋件 | t | 0.252
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共39页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
113 | Z010606014002 | 高强螺栓 | M24锚栓 | 个 | 32
114 | 010401003003 | 实心砖墙 | 240厚MU10混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 18.01
115 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 20厚1：2.5水泥砂浆抹灰 | m2 | 214.79
116 | 011204001004 | 石材墙面 | 雪浪石切片 | m2 | 6.76
117 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 白色质感涂料 | m2 | 228.74
118 | 011208001003 | 柱（梁）面装饰 | 柱2厚古铜色铝板，专业卡件固定 | m2 | 23.90
119 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 200*180*5厚不锈钢板按型定制，外喷古铜色氟碳漆 | m2 | 9.50
120 | 011207001016 | 墙面装饰板 | 750*500*5厚古铜色不锈钢板 | m2 | 30.84
121 | 010606013002 | 零星钢构件 | 墙面钢管，外喷古铜色氟碳漆 | t | 3.106
122 | 05B024 | 屏风 | 屏风，含预埋件，具体做法详见施工设计图纸 | m2 | 21.44
123 | 05B025 | 折叠门 | 折叠门，具体做法详见施工设计图纸 | m2 | 10.72
124 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 6+0.72PVB+6钢化夹胶玻璃 | m2 | 19.84
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第13页 共39页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
125 | 011102003003 | 块料楼地面 | 18厚400*400芝麻灰仿石英PC砖 1、18厚400*400芝麻灰仿石英PC砖，30厚1：3干硬性水泥砂浆 2、100厚C20混凝土 3、150厚碎石垫层 4、素土夯实，密实度＞92% 具体做法详见施工设计图纸 | m2 | 101.13
126 | 011102003004 | 块料楼地面 | 18厚200*200芝麻黑仿石英PC砖压边 1、18厚200*200芝麻黑仿石英PC砖压边，30厚1：3干硬性水泥砂浆 2、100厚C20混凝土 3、150厚碎石垫层 4、素土夯实，密实度＞92% 具体做法详见施工设计图纸 | m2 | 6.14
|  | 废料堆放室 |  |  | 0
127 | 010404001009 | 垫层 | 片石垫层灌砂夯实 | m3 | 8.22
128 | 010501001010 | 垫层 | C20混凝土垫层 | m3 | 5.48
129 | 010501002004 | 带形基础 | C30混凝土基础 | m3 | 14.50
130 | 010501003003 | 独立基础 | C20混凝土外包 | m3 | 0.40
131 | 010501006003 | 设备基础 | C40微膨胀混凝土二次灌浆 | m3 | 0.10
132 | 010503001003 | 基础梁 | C30混凝土基础梁 | m3 | 3.33
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第14页 共39页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
133 | 010401001003 | 砖基础 | MU10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑，20厚1：2.5水泥砂浆粉刷 | m3 | 4.33
134 | 010502002003 | 构造柱 | C25混凝土构造柱 | m3 | 1.16
135 | 010503005003 | 过梁 | C25混凝土过梁 | m3 | 1.72
136 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件普通钢筋制作、安装 | t | 1.860
137 | 010603003003 | 钢管柱 | 钢柱安装，红丹防锈漆底漆二度，醇酸调和漆面漆二第 | t | 2.699
138 | 010604001003 | 钢梁 | 钢梁安装，红丹防锈漆底漆二度，醇酸调和漆面漆二第 | t | 3.677
139 | 010901002012 | 型材屋面 | 上下2厚深灰色铝板，内衬60厚保温岩面材料 | m2 | 68.19
140 | 010901002009 | 型材屋面 | 3厚深灰色铝板 | m2 | 29.80
141 | 010516002004 | 预埋铁件 | 预埋件 | t | 0.315
142 | Z010606014003 | 高强螺栓 | M24锚栓 | 个 | 64
143 | 010401003004 | 实心砖墙 | 240厚MU10混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 13.96
144 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 20厚1：2.5水泥砂浆抹灰 | m2 | 137.64
145 | 011204001005 | 石材墙面 | 雪浪石切片 | m2 | 8.49
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第15页 共39页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
146 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 白色质感涂料 | m2 | 144.91
147 | 011208001005 | 柱（梁）面装饰 | 柱2厚古铜色铝板，专业卡件固定 | m2 | 22.10
148 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 200*180*5厚不锈钢板按型定制，外喷古铜色氟碳漆 | m2 | 6.60
149 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 750*500*5厚古铜色不锈钢板 | m2 | 20.19
150 | 010606013003 | 零星钢构件 | 墙面钢管，外喷古铜色氟碳漆 | t | 2.139
151 | 05B026 | 屏风 | 屏风，含预埋件，具体做法详见施工设计图纸 | m2 | 5.36
152 | 05B027 | 折叠门 | 折叠门，具体做法详见施工设计图纸 | m2 | 10.62
153 | 011207001009 | 墙面装饰板 | 6+0.72PVB+6钢化夹胶玻璃 | m2 | 11.56
154 | 011102003005 | 块料楼地面 | 18厚400*400芝麻灰仿石英PC砖 1、18厚400*400芝麻灰仿石英PC砖，30厚1：3干硬性水泥砂浆 2、100厚C20混凝土 3、150厚碎石垫层 4、素土夯实，密实度＞92% 具体做法详见施工设计图纸 | m2 | 46.82
|  | 小教室 |  |  | 0
155 | 010404001010 | 垫层 | 片石垫层灌砂夯实 | m3 | 18.21
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第16页 共39页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
156 | 010501001011 | 垫层 | C20混凝土垫层 | m3 | 12.14
157 | 010501002005 | 带形基础 | C30混凝土基础 | m3 | 28.30
158 | 010501003004 | 独立基础 | C20混凝土外包 | m3 | 0.70
159 | 010501006004 | 设备基础 | C40微膨胀混凝土二次灌浆 | m3 | 0.10
160 | 010503001004 | 基础梁 | C30混凝土基础梁 | m3 | 7.47
161 | 010401001004 | 砖基础 | MU10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑，20厚1：2.5水泥砂浆粉刷 | m3 | 9.55
162 | 010502002004 | 构造柱 | C25混凝土构造柱 | m3 | 2.46
163 | 010503005004 | 过梁 | C25混凝土过梁 | m3 | 3.25
164 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件普通钢筋制作、安装 | t | 4.090
165 | 010603003004 | 钢管柱 | 钢柱安装，红丹防锈漆底漆二度，醇酸调和漆面漆二第 | t | 2.699
166 | 010604001004 | 钢梁 | 钢梁安装，红丹防锈漆底漆二度，醇酸调和漆面漆二第 | t | 8.806
167 | 010901002013 | 型材屋面 | 上下2厚深灰色铝板，内衬60厚保温岩面材料 | m2 | 162.10
168 | 010901002010 | 型材屋面 | 3厚深灰色铝板 | m2 | 47.80
169 | 010516002005 | 预埋铁件 | 预埋件 | t | 0.472
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第17页 共39页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
170 | Z010606014004 | 高强螺栓 | M24锚栓 | 个 | 64
171 | 010401003005 | 实心砖墙 | 240厚MU10混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 23.27
172 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 20厚1：2.5水泥砂浆抹灰 | m2 | 263.30
173 | 011204001006 | 石材墙面 | 雪浪石切片 | m2 | 12.52
174 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 白色质感涂料 | m2 | 278.94
175 | 011208001007 | 柱（梁）面装饰 | 柱2厚古铜色铝板，专业卡件固定 | m2 | 44.20
176 | 011207001010 | 墙面装饰板 | 200*180*5厚不锈钢板按型定制，外喷古铜色氟碳漆 | m2 | 10.60
177 | 011207001018 | 墙面装饰板 | 750*500*5厚古铜色不锈钢板 | m2 | 35.19
178 | 011207001019 | 墙面装饰板 | 3厚铝板包边 | m2 | 1.57
179 | 010606013004 | 零星钢构件 | 墙面钢管，外喷古铜色氟碳漆 | t | 3.498
180 | 05B028 | 屏风 | 屏风，含预埋件，具体做法详见施工设计图纸 | m2 | 10.72
181 | 05B029 | 折叠门 | 折叠门，具体做法详见施工设计图纸 | m2 | 16.08
182 | 011207001012 | 墙面装饰板 | 6+0.72PVB+6钢化夹胶玻璃 | m2 | 20.96
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第18页 共39页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
183 | 011102003007 | 块料楼地面 | 18厚400*400芝麻灰仿石英PC砖 1、18厚400*400芝麻灰仿石英PC砖，30厚1：3干硬性水泥砂浆 2、100厚C20混凝土 3、150厚碎石垫层 4、素土夯实，密实度＞92% 具体做法详见施工设计图纸 | m2 | 123.47
184 | 011102003008 | 块料楼地面 | 18厚200*200芝麻黑仿石英PC砖压边 1、18厚200*200芝麻黑仿石英PC砖压边，30厚1：3干硬性水泥砂浆 2、100厚C20混凝土 3、150厚碎石垫层 4、素土夯实，密实度＞92% 具体做法详见施工设计图纸 | m2 | 10.11
|  | 主入口山石组合 |  |  | 0
185 | 010404001011 | 垫层 | 碎石垫层 | m3 | 8.29
186 | 010501001012 | 垫层 | C15混凝土垫层 | m3 | 5.68
187 | 010501001028 | 垫层 | C20混凝土垫层 | m3 | 2.92
188 | 010501002006 | 带形基础 | C25混凝土基础 | m3 | 8.17
189 | 010501004003 | 满堂基础 | C30混凝土基础 | m3 | 23.04
190 | 010504001001 | 直形墙 | C25混凝土墙 | m3 | 7.24
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第19页 共39页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
191 | 010502001001 | 矩形柱 | C30混凝土柱 | m3 | 3.16
192 | 010503002001 | 矩形梁 | C30混凝土梁 | m3 | 2.54
193 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件普通钢筋制作、安装 | t | 3.480
194 | 010604001008 | 钢梁 | 钢梁安装，热镀锌处理，喷砂或抛射除锈，上新黄底漆后氟碳漆两道 | t | 3.840
195 | 010516002014 | 预埋铁件 | 预埋件 | t | 0.280
196 | 010401003006 | 实心砖墙 | 240厚MU10混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 6.83
197 | 011201001012 | 墙面一般抹灰 | 20厚1：2.5水泥砂浆抹灰 | m2 | 104.08
198 | 011208001009 | 柱（梁）面装饰 | 柱2厚紫铜板干挂 | m2 | 2.54
199 | 011208001010 | 柱（梁）面装饰 | 30厚黄金麻荔枝面四块拼接干挂，HW125*125@500H型钢龙骨 | m2 | 21.60
200 | 011207001014 | 墙面装饰板 | 2.5厚紫铜板干挂，回纹压花加工 | m2 | 28.50
201 | 011204001007 | 石材墙面 | 25厚600*600黄金麻荔枝面干挂，HW125*125@500H型钢龙骨 | m2 | 2.75
202 | 05B030 | 发光字 | 巧园，小篆体，1550*1750*50厚红色发光字体，专业厂家固定 | 个 | 1
203 | 05B040 | 发光字 | 巧园，小篆体，250*250*30厚红色发光字体，专业厂家固定 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第20页 共39页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
204 | 05B031 | 发光字 | 楷体，250*250*50厚黑色背发光字体，专业厂家固定 | 个 | 8
205 | 05B039 | 发光字 | 楷体，250*500*30厚黑色背发光字体，专业厂家固定 | 个 | 1
206 | 050301005001 | 点风景石 | 太湖石 | 吨 | 38.430
|  | 休息平台一 |  |  | 0
207 | 010404001012 | 垫层 | 碎石垫层 | m3 | 0.99
208 | 010501001013 | 垫层 | C20混凝土垫层 | m3 | 0.99
209 | 010501002007 | 带形基础 | C25混凝土基础 | m3 | 1.14
210 | 010502002006 | 构造柱 | C25混凝土构造柱 | m3 | 0.44
211 | 010503005006 | 过梁 | C25混凝土过梁 | m3 | 0.34
212 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件普通钢筋制作、安装 | t | 0.240
213 | 010401003007 | 实心砖墙 | 240厚MU10混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 3.55
214 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 20厚1：2.5水泥砂浆抹灰 | m2 | 28.30
215 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 高级弹性涂料外墙面 | m2 | 24.91
216 | 011204001009 | 石材墙面 | 60厚黑山石，云片石 | m2 | 0.76
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第21页 共39页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
217 | 011204001010 | 石材墙面 | 30厚200*600黑山石，20厚1：2.5水泥砂浆粘结 | m2 | 0.39
218 | 05B032 | 桌子 | 8+8钢化夹胶玻璃 | m2 | 7.10
219 | 010103001003 | 回填方 | 素土夯实，夯实系数≥93% | m3 | 2.18
220 | 010404001013 | 垫层 | 100厚碎石垫层 | m3 | 0.54
221 | 010501001014 | 垫层 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 0.54
222 | 05B033 | 桌子面层 | 30厚100*100芝麻黑花岗岩火烧面，30厚1：3水泥砂浆结合层 | m2 | 2.28
223 | 05B034 | 桌子面层 | 50厚200*50青砖，30厚1：3水泥砂浆结合层 | m2 | 3.16
224 | 010516002011 | 预埋铁件 | 15厚1600*3400钢板 | t | 0.640
225 | 050301005002 | 点风景石 | 60厚黑山石，云片石 | m2 | 2.07
226 | 050201001015 | 园路 | 30厚400*400芝麻灰花岗岩 1、30厚400*400芝麻灰花岗岩，30厚1：3干硬性水泥砂浆 2、100厚C20混凝土 3、150厚片石垫层 4、回填土或矿渣夯实至设计标高，密实度≥94% 具体做法详见施工设计图纸 | m2 | 49.65
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第22页 共39页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
227 | 050201001017 | 园路 | 30厚200*400芝麻黑花岗岩 1、30厚200*400芝麻黑花岗岩，30厚1：3干硬性水泥砂浆 2、100厚C20混凝土 3、150厚片石垫层 4、回填土或矿渣夯实至设计标高，密实度≥94% | m2 | 7.05
|  | 休息平台二 |  |  | 0
228 | 010404001014 | 垫层 | 碎石垫层 | m3 | 1.53
229 | 010501001015 | 垫层 | C20混凝土垫层 | m3 | 1.53
230 | 010501002008 | 带形基础 | C25混凝土基础 | m3 | 4.17
231 | 010502002007 | 构造柱 | C25混凝土构造柱 | m3 | 1.81
232 | 010503005007 | 过梁 | C25混凝土过梁 | m3 | 1.72
233 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件普通钢筋制作、安装 | t | 0.530
234 | 010401003008 | 实心砖墙 | 240厚MU10混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 4.31
235 | 011201001007 | 墙面一般抹灰 | 20厚1：2.5水泥砂浆抹灰 | m2 | 40.54
236 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 高级弹性涂料外墙面 | m2 | 53.48
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第23页 共39页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
237 | 05B035 | 方钢窗 | 1、2厚60*30热镀锌方钢外框，外喷氟碳漆 2、2厚30*30热镀锌方钢，外喷氟碳漆 具体做法详见施工设计图纸 |  | 9.5
238 | 050201001040 | 园路 | 30厚200*400芝麻黑花岗岩火烧面： 1、30厚200*400芝麻黑花岗岩火烧面 2、20厚1：2.5水泥砂浆找1%纵坡，内掺5%防水剂 3、100厚C20混凝土 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实，压实系数＞0.93 具体做法详见施工设计图纸 | m2 | 7.65
239 | 050201001042 | 园路 | 18厚200*600仿木PC砖： 1、18厚200*600仿木PC砖面 2、20厚1：2.5水泥砂浆找1%纵坡，内掺5%防水剂 3、100厚C20混凝土 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实，压实系数＞0.93 具体做法详见施工设计图纸 | m2 | 40.72
240 | 050201001043 | 园路 | 粒径50-70灰黑色系卵石散铺： 1、粒径50-70灰黑色系卵石散铺 2、20厚1：2.5水泥砂浆找1%纵坡，内掺5%防水剂 3、100厚C20混凝土 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实，压实系数＞0.93 具体做法详见施工设计图纸 | m2 | 6.85
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第24页 共39页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
241 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 排水沟： 1、50厚φ3-6白色砾石散铺 2、30厚600*300铸铁篦子； 3、120H厚M7.5水泥砂浆砖砌混凝土实心砖沟壁，内侧、底部20厚1：2.5水泥砂浆1%找纵坡，内掺5%防水剂 4、100厚C20混凝土垫层 5、150厚级配水施垫层 6、素土夯实，压实系数＞0.93 具体做法详见施工设计图纸 | m | 7.94
242 | 010501003006 | 独立基础 | C30混凝土基础 | m3 | 0.39
243 | 010603003007 | 钢管柱 | 钢柱安装，木纹漆 | t | 0.024
244 | 010604001007 | 钢梁 | 钢梁安装，木纹漆 | t | 0.100
245 | 010516002012 | 预埋铁件 | 预埋件 | t | 0.039
246 | 011207001021 | 墙面装饰板 | 3厚热镀锌钢板，外喷木纹漆 | m2 | 7.59
247 | 050307001001 | 石灯 | 700*700*1300雪花青花岗岩石灯笼安装 | 个 | 2
248 | 050301005003 | 点风景石 | 30厚黑山石，云片石 | m2 | 3.12
|  | 石桥 |  |  | 0
249 | 010404001016 | 垫层 | 碎石垫层 | m3 | 0.36
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第25页 共39页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
250 | 010501001017 | 垫层 | C15混凝土垫层 | m3 | 0.23
251 | 010501002009 | 带形基础 | C25混凝土基础 | m3 | 0.36
252 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件普通钢筋制作、安装 | t | 0.035
253 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件普通圆钢制作、安装 | t | 0.010
254 | 050201006001 | 桥基础 | C25桥基础 | m3 | 0.24
255 | 050201011001 | 石桥面铺筑 | 黄色老石板（细凿面）整石 1、150厚黄色老石板（细凿面）整石 2、150厚碎石垫层 3、无纺布过滤层（150g/m2） 4、150厚满铺φ5-8白砂石 | m2 | 7.90
256 | 050201011002 | 石桥面铺筑 | 纹样，具体做法详见施工设计图纸 | m2 | 0.50
|  | 门台 |  |  | 0
257 | 020501003001 | 方柱 | 菠萝格防腐木柱 | m3 | 0.18
258 | 020502002001 | 矩形梁 | 菠萝格防腐木梁 | m3 | 0.12
259 | 020503002001 | 方桁(檩) | 菠萝格防腐木方檩 | m3 | 0.24
260 | 020505004001 | 圆形椽 | 菠萝格圆形椽 | m3 | 0.36
261 | 020508025002 | 清水望板 | 20厚菠萝格企口屋面望板 | m2 | 9.94
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第26页 共39页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
262 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | PVC防水卷材 | m2 | 9.94
263 | 020601003001 | 小青瓦屋面 | 小青瓦屋面 | m2 | 9.94
264 | 020602007001 | 围墙瓦顶 | 小青瓦屋脊 | m | 2.76
265 | 05B037 | 院门 | 菠萝格防腐木院门 具体做法详见施工设计图纸 | m2 | 4.37
266 | 010516002013 | 预埋铁件 | 预埋件 | t | 0.030
267 | 010501003007 | 独立基础 | C20混凝土基础 | m3 | 1.42
268 | 010501001030 | 垫层 | 碎石垫层 | m3 | 0.24
269 | 05B038 | 篱笆 | 菠萝格防腐木篱笆柱0.24m3，竹竿篱笆 具体做法详见施工设计图纸 | m2 | 29.25
270 | 050201001044 | 园路 | 30厚200*200芝麻灰花岗岩火烧面： 1、30厚200*200芝麻灰花岗岩火烧面，30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 2、150厚C20混凝土 3、150厚碎石垫层 4、素土夯实（密实度，97%） 具体做法详见施工设计图纸 | m2 | 189.90
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第27页 共39页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
271 | 050201001045 | 园路 | 30厚200*400中国黑花岗岩火烧面收边： 1、30厚200*400中国黑花岗岩火烧面，30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 2、150厚C20混凝土 3、150厚碎石垫层 4、素土夯实（密实度，97%） 具体做法详见施工设计图纸 | m2 | 11.98
|  | 景墙 |  |  | 0
|  | 插花操作台 |  |  | 0
272 | 010501003005 | 独立基础 | C30混凝土基础 | m3 | 6.24
273 | 010603003006 | 钢管柱 | 钢柱安装，白色氟碳漆 | t | 0.632
274 | 010604001006 | 钢梁 | 钢梁安装，白色氟碳漆 | t | 1.384
275 | 010516002007 | 预埋铁件 | 预埋件 | t | 0.544
276 | 011207001015 | 墙面装饰板 | 3厚热镀锌钢板，外喷白色氟碳漆 | m2 | 65.44
|  | 景墙三 |  |  | 0
277 | 010404001017 | 垫层 | 碎石垫层 | m3 | 0.73
278 | 010501001018 | 垫层 | C20混凝土垫层 | m3 | 0.73
279 | 010501002012 | 带形基础 | C25混凝土基础 | m3 | 1.98
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第28页 共39页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
280 | 010502002008 | 构造柱 | C25混凝土构造柱 | m3 | 0.83
281 | 010503005008 | 过梁 | C25混凝土过梁 | m3 | 0.76
282 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件普通钢筋制作、安装 | t | 0.441
283 | 010401003010 | 实心砖墙 | 240厚MU10混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 2.68
284 | 011201001008 | 墙面一般抹灰 | 20厚1：2.5水泥砂浆抹灰 | m2 | 34.32
285 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 高级弹性涂料外墙面 | m2 | 35.40
286 | 010606013006 | 零星钢构件 | 墙面钢管，木色氟碳漆 | t | 0.113
287 | 011207001020 | 墙面装饰板 | 5厚不锈钢板 | m2 | 2.06
288 | 010516002008 | 预埋铁件 | 预埋件 | t | 0.062
289 | 050301005006 | 点风景石 | 60厚黑山石，云片石 | m2 | 3.31
|  | 景墙四 |  |  | 0
290 | 010404001018 | 垫层 | 碎石垫层 | m3 | 0.30
291 | 010501001019 | 垫层 | C20混凝土垫层 | m3 | 0.30
292 | 010501002013 | 带形基础 | C25混凝土基础 | m3 | 0.81
293 | 010502002009 | 构造柱 | C25混凝土构造柱 | m3 | 0.52
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第29页 共39页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
294 | 010503005009 | 过梁 | C25混凝土过梁 | m3 | 0.16
295 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件普通钢筋制作、安装 | t | 0.180
296 | 010401003011 | 实心砖墙 | 240厚MU10混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 1.07
297 | 011201001009 | 墙面一般抹灰 | 20厚1：2.5水泥砂浆抹灰 | m2 | 14.58
298 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | 高级弹性涂料外墙面 | m2 | 15.23
299 | 020106002001 | 砖瓦漏窗 | 180*180*4青瓦窗 | m2 | 0.81
|  | 景墙五 |  |  | 0
300 | 010404001019 | 垫层 | 碎石垫层 | m3 | 0.30
301 | 010501001020 | 垫层 | C20混凝土垫层 | m3 | 0.30
302 | 010501002014 | 带形基础 | C25混凝土基础 | m3 | 0.81
303 | 010502002010 | 构造柱 | C25混凝土构造柱 | m3 | 0.43
304 | 010503005010 | 过梁 | C25混凝土过梁 | m3 | 0.16
305 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件普通钢筋制作、安装 | t | 0.160
306 | 010401003012 | 实心砖墙 | 240厚MU10混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 0.24
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第30页 共39页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
307 | 011201001010 | 墙面一般抹灰 | 20厚1：2.5水泥砂浆抹灰 | m2 | 10.93
308 | 011407001009 | 墙面喷刷涂料 | 高级弹性涂料外墙面 | m2 | 11.58
309 | 011204001015 | 石材墙面 | 50厚400*1200青石板 | m2 | 0.48
|  | 铺装 |  |  | 0
|  | 铺装一 |  |  | 0
310 | 050201001001 | 园路 | 30厚300*300芝麻灰花岗岩火烧面，45°斜铺： 1、30厚300*300芝麻灰花岗岩火烧面，30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 2、100厚C20混凝土 3、150厚碎石垫层 4、回填土或矿渣夯实至设计标高（密实度≥94%） 具体做法详见施工设计图纸 | m2 | 111.67
311 | 050201001008 | 园路 | 30厚200*200中国黑花岗岩火烧面收边： 1、30厚200*200中国黑花岗岩火烧面，30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 2、100厚C20混凝土，4.997m3 3、150厚碎石垫层，10.39m3 4、回填土或矿渣夯实至设计标高（密实度≥94%） 具体做法详见施工设计图纸 | m2 | 30.41
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第31页 共39页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
312 | 050201001018 | 园路 | 30厚200*200芝麻灰花岗岩火烧面： 1、30厚200*200芝麻灰花岗岩火烧面，30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 2、100厚C20混凝土 3、150厚碎石垫层 4、回填土或矿渣夯实至设计标高（密实度≥94%） 具体做法详见施工设计图纸 | m2 | 69.96
|  | 铺装二 |  |  | 0
313 | 050201001007 | 园路 | 透水砖 1、50厚透水砖 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆 3、100厚透水性水泥混凝土 4、150厚砂砾料 5、回填土或矿渣夯实至设计标高（密实度≥94%） 具体做法详见施工设计图纸 | m2 | 34.41
314 | 050201001020 | 园路 | 透水砖 1、50厚透水砖 2、5厚水泥膏+25厚干硬性水泥砂浆 3、100厚C20混凝土 4、150厚级配碎石垫层 5、回填土或矿渣夯实至设计标高（密实度≥94%） 具体做法详见施工设计图纸 | m2 | 3.63
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第32页 共39页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
315 | 050201001019 | 园路 | 30厚200*200中国黑花岗岩火烧面收边： 1、30厚200*200中国黑花岗岩火烧面，30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 2、100厚透水性水泥混凝土，7.569m2 3、150厚砂砾料，1.4992m3 4、回填土或矿渣夯实至设计标高（密实度≥94%） 具体做法详见施工设计图纸 | m2 | 5.15
|  | 铺装三 |  |  | 0
316 | 050201001021 | 园路 | 18厚200*400芝麻灰仿石英PC砖火烧面 1、18厚200*400芝麻灰仿石英PC砖火烧面，5厚水泥膏+25厚1：3干硬性水泥砂浆 2、100厚C20混凝土 3、150厚级配碎石垫层 4、回填土或矿渣夯实至设计标高，密实度≥0.94 具体做法详见施工设计图纸 | m2 | 145.18
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第33页 共39页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
317 | 050201001022 | 园路 | 30厚200*200中国黑花岗岩火烧面收边： 1、30厚200*200中国黑花岗岩火烧面，5厚水泥膏+25厚1：3干硬性水泥砂浆 2、100厚C20混凝土，3.124m3 3、150厚级配碎石垫层，5.1429m3 4、回填土或矿渣夯实至设计标高，密实度≥0.94 具体做法详见施工设计图纸 | m2 | 28.19
|  | 铺装四 |  |  | 0
318 | 050201001023 | 园路 | 30厚200*200芝麻灰花岗岩火烧面： 1、30厚200*200芝麻灰花岗岩火烧面，30厚1：3水泥砂浆粘结层 2、100厚C20混凝土 3、150厚碎石垫层 4、素土夯实（密实度≥93%） 具体做法详见施工设计图纸 | m2 | 307.47
319 | 050201001024 | 园路 | 30厚300*600黄锈石花岗岩火烧面： 1、30厚300*600黄锈石花岗岩火烧面，30厚1：3水泥砂浆粘结层 2、100厚C20混凝土 3、150厚碎石垫层 4、素土夯实（密实度≥93%） 具体做法详见施工设计图纸 | m2 | 39.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第34页 共39页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
320 | 050201001025 | 园路 | 30厚200*400中国黑花岗岩火烧面： 1、30厚200*400中国黑花岗岩火烧面，30厚1：3水泥砂浆粘结层 2、100厚C20混凝土，3.31m3 3、150厚碎石垫层，5.88m3 4、素土夯实（密实度≥93%） 具体做法详见施工设计图纸 | m2 | 27.05
321 | 050201001026 | 园路 | 100厚青石地雕： 1、100厚青石地雕，30厚1：3水泥砂浆粘结层 2、100厚C20混凝土 3、150厚碎石垫层 4、素土夯实（密实度≥93%） 具体做法详见施工设计图纸 | m2 | 2.64
|  | 铺装五 |  |  | 0
322 | 050201001027 | 园路 | 30厚200*400中国黑花岗岩火烧面收边： 1、30厚200*400中国黑花岗岩火烧面，30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 2、100厚C20混凝土，0.66m3 3、150厚碎石垫层，1.17m3 4、回填土或矿渣夯实至设计标高（密实度≥94%） 具体做法详见施工设计图纸 | m2 | 5.39
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第35页 共39页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
323 | 050201001029 | 园路 | 30厚300*600黄锈石花岗岩火烧面： 1、30厚300*600黄锈石花岗岩火烧面，30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 2、100厚C20混凝土 3、150厚碎石垫层 4、回填土或矿渣夯实至设计标高（密实度≥94%） 具体做法详见施工设计图纸 | m2 | 8.39
324 | 050201001028 | 园路 | 50厚300*300芝麻黑花岗岩哑光面： 1、50厚300*300芝麻黑花岗岩哑光面，30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 2、100厚C20混凝土 3、150厚碎石垫层 4、回填土或矿渣夯实至设计标高（密实度≥94%） 具体做法详见施工设计图纸 | m2 | 11.47
325 | 050201001035 | 园路 | 50厚300*300芝麻黑花岗岩哑光面，回纹地雕，阴刻5mm回纹： 1、50厚300*300芝麻黑花岗岩火烧面，30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 2、100厚C20混凝土 3、150厚碎石垫层 4、回填土或矿渣夯实至设计标高（密实度≥94%） 具体做法详见施工设计图纸 | m2 | 11.32
|  | 铺装六 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第36页 共39页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
326 | 050201001030 | 园路 | φ40-60鹅卵石立铺： 1、φ40-60鹅卵石立铺，30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 2、100厚C15混凝土 3、100厚碎石垫层 4、素土夯实（密实度≥94%） 具体做法详见施工设计图纸 | m2 | 57.60
327 | 050201001031 | 园路 | 300*50*20青砖： 1、300*50*20青砖，30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 2、100厚C15混凝土 3、100厚碎石垫层 4、素土夯实（密实度≥94%） 具体做法详见施工设计图纸 | m2 | 6.83
328 | 050201001041 | 园路 | 30厚200*400中国黑花岗岩火烧面收边： 1、30厚200*400中国黑花岗岩火烧面，30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 2、100厚C15混凝土，1.44m3 3、100厚碎石垫层，1.77m3 4、素土夯实（密实度≥94%） 具体做法详见施工设计图纸 | m2 | 11.10
|  | 铺装七 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第37页 共39页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
329 | 050201001032 | 园路 | φ40-60鹅卵石立铺： 1、φ40-60鹅卵石立铺，30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 2、100厚C15混凝土 3、100厚碎石垫层 4、素土夯实（密实度≥94%） 具体做法详见施工设计图纸 | m2 | 44.11
330 | 050201001033 | 园路 | 300*50*20青砖： 1、300*50*20青砖，30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 2、100厚C15混凝土 3、100厚碎石垫层 4、素土夯实（密实度≥94%） 具体做法详见施工设计图纸 | m2 | 5.20
331 | 040201022002 | 排水沟、截水沟 | 排水沟： 1、304不锈钢线性盖板；500*300成品U型树脂排水沟 2、100厚C25混凝沟壁 3、100厚C25混凝土垫层， 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实，压实系数＞0.93 具体做法详见施工设计图纸 | m | 35.19
|  | 健身跑道 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第38页 共39页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
332 | 040203009001 | 弹性面层 | 塑胶地面： 1、13厚蓝色EPDM透气型塑胶地面，底层用φ2-4彩色EPDM粒子机械铺摊（厚10mm），面层用φ0.5-1.5mm蓝色EPDM细粒子加环保聚氨酯胶混合喷涂两遍（3mm）； 2、40mm厚细沥青混凝土； 3、原有园路上铺设50mm厚粗沥青混凝土； 4、半刚性稳定层利用原园路路基 具体做法详见施工设计图纸 | m2 | 154.12
333 | 050201001034 | 园路 | 30厚100*300芝麻白花岗岩亚光面： 1、30厚100*300芝麻白花岗岩亚光面，30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 2、100厚C20混凝土 3、150厚片石垫层 4、回填土或矿渣夯实至设计标高（密实度≥94%） 具体做法详见施工设计图纸 | m2 | 25.94
|  | 水上廊道 |  |  | 0
334 | 010404001022 | 垫层 | 100厚碎石垫层灌砂夯实 | m3 | 3.07
335 | 010501001025 | 垫层 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 1.91
336 | 010501002018 | 带形基础 | C25混凝土基础 | m3 | 3.08
337 | 010502001002 | 矩形柱 | C25混凝土柱 | m3 | 2.12
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第39页 共39页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
338 | 010515001021 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件普通钢筋制作、安装 | t | 0.560
339 | 010515001024 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件普通圆钢制作、安装 | t | 0.130
340 | 050201015001 | 栈道 | 1、150*70菠萝格防腐处理，刷红棕色漆，1000*210*40薄木封板21.17m2 2、14#工字钢 3、60*60*5厚方钢 4、100*50*5厚方钢 | m2 | 101.23
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0
1 | 050403001001 | 树木支撑架 | 杉木三角支撑 | 株 | 19
2 | 050403001002 | 树木支撑架 | 杉木四角支撑 | 株 | 30
3 | 050403002002 | 草绳绕树干 | 草绳绕树杆胸径（cm）10以内 | 株 | 2
4 | 050403002003 | 草绳绕树干 | 草绳绕树杆胸径（cm）15以内 | 株 | 24
5 | 050403002004 | 草绳绕树干 | 草绳绕树杆胸径（cm）20以内 | 株 | 8
6 | 050403002006 | 草绳绕树干 | 草绳绕树杆胸径（cm）30以内 | 株 | 13
7 | 050403002008 | 草绳绕树干 | 草绳绕树杆胸径（cm）35以内 | 株 | 0
8 | 050403002007 | 草绳绕树干 | 草绳绕树杆胸径（cm）40以内 | 株 | 0
9 | 050403002009 | 草绳绕树干 | 草绳绕树杆胸径（cm）100以内 | 株 | 2
10 | 050402001001 | 现浇混凝土垫层 | 垫层模板 | m2 | 200.14
11 | 011702001001 | 基础 | 独立基础模板 | m2 | 64.17
12 | 011702001002 | 基础 | 带形基础模板 | m2 | 360.66
13 | 011702005001 | 基础梁 | 基础梁模板 | m2 | 321.07
14 | 011702001003 | 基础 | 底板模板 | m2 | 28.39
本页小计
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 011702003001 | 构造柱 | 构造柱模板 | m2 | 311.84
16 | 011702009001 | 过梁 | 过梁模板 | m2 | 280.49
17 | 011702011001 | 直形墙 | 墙模板 | m2 | 64.97
18 | 011701001001 | 综合脚手架 | 教室等脚手架 | m2 | 1217.31
19 | 011701002001 | 外脚手架 | 景墙脚手架 | m2 | 211.90
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 雨水 |  |  | 0
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方：土方类别、干湿土比例、土方调配方案、堆放场地、运输方式、外运运距等投标单位现场踏勘进行综合考虑 | m3 | 66.38
2 | 040103001001 | 回填方 | 原土回填，回填压实密度应达到规范要求 | m3 | 63.12
3 | 040504001001 | 砌筑井 | 雨水口，高度0.8m 1、50厚花岗岩盖板，3厚不锈钢加劲，6厚不锈钢底板； 2、120宽M10水泥砂浆砌MU10砖，20厚1：2防水水泥砂浆抹灰； 3、100厚C15混凝土垫层，含模板，20厚1：2防水砂浆抹灰； 4、100厚碎石垫层 | 座 | 7
4 | 040501004001 | 塑料管 | DN200 HDPE结构加强缠绕管B型，S2环刚度8级，橡胶圈连接，管道闭水试验 | m | 103.72
本页小计
合计

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  | 0
1 | 040804001001 | 配管 | 1.名称：电缆套管 2.规格：PE25 3.配置形式：埋地 | m | 777.25
2 | 040804001002 | 配管 | 1.名称：电缆套管 2.规格：PE50 3.配置形式：埋地 | m | 50.00
3 | 040803001001 | 电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：YJV-3*4 | m | 831.48
4 | 040803001002 | 电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：YJV-3*6 | m | 50.00
5 | 040803005001 | 电缆终端头 | 干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）35`10mm2及以下 铜芯 三芯及以上电缆头制安 | 个 | 50
6 | 040801006001 | 落地式控制箱 | 1.名称：景观灯控制箱 AL1 2.基础形式、材质、规格：C20混凝土 | 台 | 1
7 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.路灯名称：草坪灯 2.规 格：LED灯 15W 3.基础形式、砂浆配合比：C20混凝土 | 套 | 11
8 | 030412007002 | 一般路灯 | 1.路灯名称：庭院灯 2.规 格：LED 50W H=4 3.基础形式、砂浆配合比：C20混凝土 | 套 | 24
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | Z030412013001 | 景观灯 | 1.杆灯名称：泛光灯 2.规 格：LED 24W 3.基础形式、砂浆配合比：C20混凝土 | 套 | 8
10 | 040806001001 | 接地极 | 1.名称：接地极 2.材质：镀锌角钢 3.规格：50*5*2500 | 根 | 3
11 | 040806002001 | 接地母线 | 1.名称：接地母线 2.材质：镀锌扁钢 3.规格：-40*4 | m | 13.70
12 | 040807003001 | 接地装置调试 | 供电系统、接地装置调试 独立接地装置6根接地极内 | 系统 | 1
13 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、电力工作井类别：2#窨井 2、窨井净空：600*600*1020 3、垫层、基础材质及厚度：100mmC15砼 4、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10砖砌，10mm厚M7.5砂浆 5、勾缝、抹面要求：窨井内外壁均需1:3砂浆抹灰 6、盖板材质、规格：FC-方型 凹井700*700 7、井圈材质：C15砼 8、其他详见施工设计图 | 座 | 3
14 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、土方调配方案、堆放场地等结合现场踏勘综合考虑 | m3 | 242.43
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求:沟槽内夯实 2、填方材料品种:原土回填 3、土方调配方案、堆放场地、运输方式等结合现场踏勘综合考虑 | m3 | 242.43
|  | 给水 |  |  | 0
16 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室外; 2.介质：给水; 3.材质：PE管 4.规格：DN25; 5.连接形式：热熔; 6.管件、配件：配套塑料管件,、 管卡,托吊支架,透气帽; 7.灌水试验、通球试验：按规范要求. | m | 99.23
17 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室外; 2.介质：给水; 3.材质：PE管 4.规格：DN32; 5.连接形式：热熔; 6.管件、配件：配套塑料管件,、 管卡,托吊支架,透气帽; 7.灌水试验、通球试验：按规范要求. | m | 52.70
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位：室外; 2.介质：给水; 3.材质：PE管 4.规格：DN40; 5.连接形式：热熔; 6.管件、配件：配套塑料管件,、 管卡,托吊支架,透气帽; 7.灌水试验、通球试验：按规范要求. | m | 38.90
19 | 031003013013 | 水表 | 1.安装部位(室内外)：室外 2.型号、规格：远传水表 DN40 3.连接形式：螺纹连接 4.附件配置：含闸阀一只 | 组 | 1
20 | 031003001044 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：倒流防止器 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：螺纹 | 个 | 1
21 | 031003005001 | 塑料阀门 | 1.规 格：快速取水阀安装 DN25 | 个 | 6
22 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、土方调配方案、堆放场地等结合现场踏勘综合考虑 | m3 | 74.89
23 | 040103001002 | 回填方 | 1、密实度要求:沟槽内夯实 2、填方材料品种:原土回填 3、土方调配方案、堆放场地、运输方式等结合现场踏勘综合考虑 | m3 | 74.89
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 3001 | 履带式挖掘机1m3以内 |  | 台次 | 1
本页小计
合计