## 表10_2_2-3 招标控制价封面
【表10.2.2-3】
| 沙畈乡共富服务中心配电工程 | 工程
招标控制价
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)

## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 沙畈乡共富服务中心配电工程 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 261473.00元
| (大写): | 贰拾陆万壹仟肆佰柒拾叁元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:沙畈乡共富服务中心配电工程 | 第1页 共1页
一、工程概况： 1、工程名称：沙畈乡共富服务中心配电工程； 2、建设单位：金华市婺城区沙畈乡和美村股份经济合作社； 3、设计单位：浙江鸿昌电力工程有限公司； 4、建设地点：婺城区沙畈乡和美村； 二、编制依据： 1、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《房屋建筑与装饰工程量计算规范（GB50854-2013）》、《通用安装工程工程量计算规范（GB50856-2013）》、《市政工程工程量计算规范（GB50857-2013）》及浙江省补充规范； 2、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）及省造价站发布的相关勘误； 3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 4、《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）； 5、浙建建发[2019]92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》； 6、浙建建发[2022]37号《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》； 7、浙江省、金华市有关文件及法律法规和省造价管理总站的有关定额解释； 8、施工图； 三、材料价格： 1、《金华建设工程造价信息》2024年3期。 2、人工工日费用，一类按136元/工日，二类按149元/工日，三类按172元/工日计取。 四、工程费率： 1、本工程取费按市区工程计取，浮动费率按中值计取，固定费率按规定计取。其中： 1）建筑工程：企业管理费按15.16%计取；利润按7.62%计取；安全文明施工基本费按5.47%计取（含疫情常态化防控、“智慧工地”增加费）；规费按27.92%的50%计取；税金按9%计取； 2）安装工程：企业管理费按21.72%计取；利润按10.40%计取；安全文明施工基本费按6.81%计取（含疫情常态化防控、“智慧工地”增加费）；规费按30.63%的50%计取；税金按9%计取； 3）市政工程：企业管理费按16.78%计取；利润按11.44%计取；安全文明施工基本费按6.15%计取（含疫情常态化防控、“智慧工地”增加费）；规费按27.8%的50%计取；税金按9%计取； 五、其他： 1、本项目暂列金额10000元，除税计入安装工程其他项目内； 2、暂定综合单价：电缆盖板300元/m2；（除税） 3、土建部分图中无详细设计之处按常规考虑，按实结算； 4、工程量清单中的工程量是用作投标报价的估算工程量，不作为最终结算的工程量。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:沙畈乡共富服务中心配电工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 261473.00 |  | 2040.79 | 4625.78 | 21589.79
1.1 | 建筑 | 8506.00 |  | 78.93 | 201.45 | 702.32
1.2 | 安装 | 173364.00 |  | 951.86 | 2141.33 | 14314.47
1.3 | 市政 | 79603.00 |  | 1010.00 | 2283.00 | 6573.00
合计 |  | 261473 |  | 2040.79 | 4625.78 | 21589.79

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 7323.86 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 1343.67
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 278.28
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 199.35 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 99.38
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.47% | 78.93 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.47% | 78.93 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×13.96% | 201.45
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 702.32
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 8506.00

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 配电房 |  |  |  |  | 7323.86 | 1298.55 | 204.35
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 沟槽基坑土方: 1、土方类别:三类土； 2、开挖方式：自行考虑 3、挖土深度;2米以内; 4、包括土方场内平衡运输、石方场内二次搬运或挖机翻挖的费用 | m3 | 3.32 | 7.87 | 26.13 | 10.36 | 11.42
2 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 开门洞，包含修边 | m3 | 0.86 | 150.44 | 129.38 | 53.34 | 41.93
3 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | 原水泥地拆除 | m2 | 11.08 | 12.81 | 141.93 | 117.67
4 | 040103002001 | 余方弃置 | 多余土方装车外运处置，弃土运距：施工单位自行考虑 | m3 | 3.32 | 16.84 | 55.91 |  | 46.98
5 | 040103002002 | 余方弃置 | 多余石方废渣装车外运处置，弃渣运距：施工单位自行考虑 | m3 | 3.32 | 33.82 | 112.28 | 1.29 | 93.03
6 | 010402001001 | 砌块墙 | 200厚轻质砖隔墙 | m3 | 3.30 | 430.27 | 1419.89 | 304.85 | 2.44
7 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 隔墙20厚内墙砂浆抹灰 | m2 | 33.44 | 29.88 | 999.19 | 556.11 | 8.03
8 | 010501006001 | 设备基础 | 变压器台 | m3 | 1.01 | 430.99 | 435.30 | 26.81 | 0.23
9 | 010501001001 | 垫层 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 0.43 | 425.70 | 183.05 | 19.40 | 0.29
10 | 040402016001 | 沟道盖板 | 电缆盖板 | m | 3.05 | 300.00 | 915.00
本页小计 | [6 empty] | 4418.06 | 1089.83 | 204.35
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1、名称：成品甲级钢质防火门 2、做法：包含门套、门锁、门吸、闭门器、顺位器等所有五金配件，具体做法详见图纸 | m2 | 3.60 | 518.26 | 1865.74 | 118.12
12 | 010807005001 | 金属格栅窗 | 不锈钢防盗窗安装 | m2 | 3.75 | 215.75 | 809.06 | 90.60
13 | 01B001 | 0.5m高铝合金防鼠挡板 | 0.5m高铝合金防鼠挡板 | m | 3.30 | 70.00 | 231.00
本页小计 | [6 empty] | 2905.80 | 208.72
合计 | [6 empty] | 7323.86 | 1298.55 | 204.35

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 199.35 | 106.02 | 3.87
1 | 011702001001 | 基础 |  | m2 | 1.18 | 47.38 | 55.91 | 34.08 | 1.18
2 | 011702001002 | 基础 |  | m2 | 3.36 | 42.69 | 143.44 | 71.94 | 2.69
本页小计 | [6 empty] | 199.35 | 106.02 | 3.87
合计 | [6 empty] | 199.35 | 106.02 | 3.87

## 1_表10_2_2-17 综合单价计算表
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | 配电房 | [8 empty] | 7323.86
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | m3 | 3.32 | 3.12 |  | 3.44 | 0.87 | 0.44 | 7.87 | 26.13
| D1-17 | 人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 | m3 | 0.332 | 27.68 |  |  | 3.86 | 1.94 | 33.48 | 11.12
| D1-72 | 挖掘机挖土 装车三类土 | m3 | 2.988 | 0.39 |  | 3.82 | 0.54 | 0.27 | 5.02 | 15.00
2 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | m3 | 0.86 | 62.02 | 17.78 | 48.75 | 14.56 | 7.33 | 150.44 | 129.38
| 16-7 | 多孔砖墙拆除 | m3 | 0.86 | 32.78 | 0.99 | 48.33 | 10.52 | 5.29 | 97.91 | 84.20
| 12-1 | 内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 | m2 | 1.512 | 16.63 | 9.55 | 0.24 | 2.30 | 1.16 | 29.88 | 45.18
3 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | m2 | 11.08 | 10.62 |  |  | 1.46 | 0.73 | 12.81 | 141.93
| 16-26 | 水泥砂浆地面拆除 | m2 | 11.08 | 10.62 |  |  | 1.46 | 0.73 | 12.81 | 141.93
4 | 040103002001 | 余方弃置 | m3 | 3.32 |  |  | 14.15 | 1.79 | 0.90 | 16.84 | 55.91
| D1-94+1-95*4换 | 自卸汽车运土方~运距5(km) | m3 | 3.32 |  |  | 14.15 | 1.79 | 0.90 | 16.84 | 55.91
5 | 040103002002 | 余方弃置 | m3 | 3.32 | 0.39 |  | 28.02 | 3.60 | 1.81 | 33.82 | 112.28
| D1-154 | 履带式液压挖掘机挖碴装车 | m3 | 3.32 | 0.39 |  | 6.52 | 0.88 | 0.44 | 8.23 | 27.32
| D1-155+1-156*4换 | 自卸汽车运石碴~运距5(km) | m3 | 3.32 |  |  | 21.50 | 2.72 | 1.37 | 25.59 | 84.96
6 | 010402001001 | 砌块墙 | m3 | 3.30 | 92.38 | 317.92 | 0.74 | 12.80 | 6.43 | 430.27 | 1419.89
| 4-62 | 蒸压加气混凝土砌块 墙厚200mm以内^DM M7.5（砂浆） | m3 | 3.3 | 92.38 | 317.92 | 0.74 | 12.80 | 6.43 | 430.27 | 1419.89
7 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | m2 | 33.44 | 16.63 | 9.55 | 0.24 | 2.30 | 1.16 | 29.88 | 999.19
| 12-1 | 内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 | m2 | 33.44 | 16.63 | 9.55 | 0.24 | 2.30 | 1.16 | 29.88 | 999.19
8 | 010501006001 | 设备基础 | m3 | 1.01 | 26.54 | 398.69 | 0.23 | 3.68 | 1.85 | 430.99 | 435.30
| 5-3换 | 现浇混凝土 基础 混凝土^非泵送商品混凝土 C30 | m3 | 1.01 | 26.54 | 398.69 | 0.23 | 3.68 | 1.85 | 430.99 | 435.30
9 | 010501001001 | 垫层 | m3 | 0.43 | 45.12 | 370.44 | 0.67 | 6.30 | 3.17 | 425.70 | 183.05
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 5-1换 | 现浇混凝土 基础 垫层^非泵送商品混凝土 C20 | m3 | 0.43 | 45.12 | 370.44 | 0.67 | 6.30 | 3.17 | 425.70 | 183.05
10 | 040402016001 | 沟道盖板 | m | 3.05 |  | 300.00 |  |  |  | 300.00 | 915.00
| 暂定综合单价 | 电缆盖板 | m | 3.05 |  | 300.00 |  |  |  | 300.00 | 915.00
11 | 010802003001 | 钢质防火门 | m2 | 3.60 | 32.81 | 478.71 |  | 4.48 | 2.26 | 518.26 | 1865.74
| 8-48 | 钢质防火门安装 | m2 | 3.6 | 25.28 | 449.85 |  | 3.45 | 1.74 | 480.32 | 1729.15
| 8-186 | 明装闭门器 | 个 | 1 | 13.55 | 87.03 |  | 1.85 | 0.93 | 103.36 | 103.36
| 8-188 | 顺位器安装 | 个 | 1 | 13.55 | 16.88 |  | 1.85 | 0.93 | 33.21 | 33.21
12 | 010807005001 | 金属格栅窗 | m2 | 3.75 | 24.16 | 186.63 |  | 3.30 | 1.66 | 215.75 | 809.06
| 8-122 | 不锈钢防盗格栅窗安装 | m2 | 3.75 | 24.16 | 186.63 |  | 3.30 | 1.66 | 215.75 | 809.06
13 | 01B001 | 0.5m高铝合金防鼠挡板 | m | 3.30 |  | 70.00 |  |  |  | 70.00 | 231.00
| 综合单价 | 0.5m高铝合金防鼠挡板 | m | 3.3 |  | 70.00 |  |  |  | 70.00 | 231.00
合计 | [10 empty] | 7323.86

## 1_表10_2_2-17 综合单价计算表(技术措施)
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] | [8 empty] | 199.35
1 | 011702001001 | 基础 | m2 | 1.18 | 28.88 | 11.33 | 1.00 | 4.11 | 2.06 | 47.38 | 55.91
| 5-97 | 现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 1.18 | 28.88 | 11.33 | 1.00 | 4.11 | 2.06 | 47.38 | 55.91
2 | 011702001002 | 基础 | m2 | 3.36 | 21.41 | 15.91 | 0.80 | 3.04 | 1.53 | 42.69 | 143.44
| 5-103 | 现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 3.36 | 21.41 | 15.91 | 0.80 | 3.04 | 1.53 | 42.69 | 143.44
合计 | [10 empty] | 199.35

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.010 | 136.00 | 1.36
2 | 一类人工 | 工日 | 0.077 | 136.00 | 10.47
3 | 二类人工 | 工日 | 4.047 | 149.00 | 603.00
4 | 三类人工 | 工日 | 4.592 | 172.00 | 789.82

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 圆钉 | kg | 0.594 | 5.72 | 3.40
2 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 0.318 | 0.34 | 0.11
3 | 黄砂净砂 | t | 0.001 | 152.00 | 0.15
4 | 蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5 | m3 | 3.208 | 297.00 | 952.78
5 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 0.434 | 361.00 | 156.67
6 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 1.020 | 393.00 | 400.86
7 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 1418.212 | 0.25 | 350.30
8 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 386.595 | 0.23 | 89.69
9 | 钢质防火门 | m2 | 3.537 | 451.00 | 1595.19
10 | 电 | kW·h | 0.675 | 0.69 | 0.46
11 | 水 | m3 | 0.997 | 4.15 | 4.14
12 | 复合模板综合 | m2 | 1.011 | 34.49 | 34.87

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.011 | 964.01 | 10.60
2 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.021 | 1087.91 | 22.85
3 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.173 | 12.61 | 2.18
4 | 载货汽车4t | 台班 | 0.007 | 457.65 | 3.20
5 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.124 | 953.26 | 118.20
6 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.053 | 205.91 | 10.91
7 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.029 | 25.44 | 0.74
8 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班 | 0.097 | 405.31 | 39.32
9 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.023 | 12.36 | 0.28
10 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.055 | 4.31 | 0.24

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 145535.23 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 13885.47
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1373.06
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 421.20 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 91.86
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 951.86 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 951.86 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 10000.00
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 10000.00 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 10000.00 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×15.32% | 2141.33
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 14314.47
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 173364.00

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 145535.23 | 13060.23 | 2156.98
1 | 030401001001 | 油浸电力变压器 | 1.名称：油浸式变压器安装 2.型号：S13-M-250KVA 3.基础型钢形式、规格：基础槽钢安装 | 台 | 1 | 43588.62 | 43588.62 | 745.39 | 352.11
2 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) | 1.名称：低压成套配电柜计量柜 2.型 号：GGD 3.基础型钢形式、规格：10#槽钢安装 | 台 | 1 | 6265.05 | 6265.05 | 721.26 | 133.58
3 | 030404004002 | 低压开关柜(屏) | 1.名称：低压成套配电柜进线柜 2.型 号：GGD 3.基础型钢形式、规格：10#槽钢安装 | 台 | 1 | 16868.43 | 16868.43 | 721.26 | 133.58
4 | 030404004003 | 低压开关柜(屏) | 1.名称：低压成套配电柜出线柜 2.型 号：GGD 3.基础型钢形式、规格：10#槽钢安装 | 台 | 1 | 10077.08 | 10077.08 | 721.26 | 133.58
5 | 030404004004 | 低压开关柜(屏) | 1.名称：低压成套配电柜电容柜 2.型 号：GGD 3.基础型钢形式、规格：10#槽钢安装 | 台 | 1 | 8075.24 | 8075.24 | 721.26 | 133.58
6 | 030402010001 | 避雷器 | 1.名称：氧化锌避雷器安装 2.型 号：HY5WS-17/50 | 组 | 1 | 365.13 | 365.13 | 37.85 | 6.20
7 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名 称：铝芯电力电缆敷设 2.电缆规格：YJLV22-8.7/15KV-3*70 | m | 160.00 | 66.30 | 10608.00 | 968.00 | 97.60
8 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名 称：铝芯电力电缆敷设 2.电缆规格：YJLV22-0.6/1KV-4*120 | m | 125.00 | 46.98 | 5872.50 | 756.25 | 76.25
本页小计 | [6 empty] | 101720.05 | 5392.53 | 1066.48
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名 称：铝芯电力电缆敷设 2.电缆规格：YJLV22-0.6/1KV-4*35 | m | 90.00 | 18.22 | 1639.80 | 302.40 | 10.80
10 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名 称：10KV冷缩电缆头制作 2.型 号：内70-120平方毫米 | 个 | 2 | 506.75 | 1013.50 | 173.74
11 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名 称：10KV冷缩电缆头制作 2.型 号：外70-120平方毫米 | 个 | 2 | 551.88 | 1103.76 | 173.74
12 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名 称：0.4KV冷缩电缆头制作 2.型 号：户内，70-120平方毫米 | 个 | 4 | 506.75 | 2027.00 | 347.48
13 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名 称：0.4KV冷缩电缆头制作 2.型 号：户内，25-50平方毫米 | 个 | 2 | 462.52 | 925.04 | 173.74
14 | 040806001001 | 接地极 | 1.名 称：接地棒 ø18*1500 | 根 | 12 | 59.62 | 715.44 | 320.04 | 104.52
15 | 040806001002 | 接地极 | 1.名 称：接地引下铁 ø12*3000 | 根 | 3 | 58.37 | 175.11 | 80.01 | 26.13
16 | 040806002001 | 接地母线 | 1.名 称：接地母线敷设 埋地敷设 | m | 79.00 | 40.07 | 3165.53 | 1871.51 | 68.73
17 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名 称：电力变压器系统调试 2.电压等级(kV)：10kV以下变压器(容量kV·A以下)2000`干式变压器调试 | 系统 | 1 | 2250.36 | 2250.36 | 1268.59 | 438.99
18 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名 称：送配电装置系统调试 2.电压等级(kV)：1kV以下交流供电断路器 | 系统 | 4 | 230.75 | 923.00 | 607.92 | 93.12
19 | 030414008001 | 母线 | 1.名 称：母线系统 2.电压等级(kV)：10KV | 段 | 1 | 609.04 | 609.04 | 336.29 | 126.06
本页小计 | [6 empty] | 14547.58 | 5655.46 | 868.35
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名 称：接地网调试 | 系统 | 1 | 255.24 | 255.24 | 152.87 | 40.94
21 | 030414011002 | 接地装置 | 1.名 称：独立接地装置6根接地极以内 | 组 | 1 | 102.03 | 102.03 | 61.09 | 16.38
22 | 040804005001 | 带形母线 | 1.名称：铜母线伸缩节 MST-60*6 | 个 | 4 | 304.47 | 1217.88 | 241.96 | 0.60
23 | 040804005002 | 带形母线 | 1.名称：铝排 LMY-3(50*5) | 个 | 21 | 70.60 | 1482.60 | 221.13 | 38.85
24 | 040804005003 | 带形母线 | 1.名称：铝排 LMY-4(60*5) | 个 | 36 | 77.60 | 2793.60 | 379.08 | 66.60
25 | 040804005004 | 带形母线 | 1.名称：10KV支柱瓷瓶（内） ZA-10Y | 个 | 3 | 48.18 | 144.54 | 45.15 | 2.79
26 | 040804005005 | 带形母线 | 1.名称：母线瓷瓶U型 ∠5*50*600*800 | 个 | 4 | 50.75 | 203.00 | 60.20 | 3.72
27 | 040804005006 | 带形母线 | 1.名称：行车瓷瓶 13600 | 个 | 12 | 34.05 | 408.60 | 180.60 | 11.16
28 | 030409002001 | 接地母线 | 1.镀锌扁铁40*4 | m | 34.00 | 25.33 | 861.22 | 369.92 | 25.50
29 | 030402007001 | 负荷开关 | 1.名称：10KV户内负荷开关 FN5-10KV/400A | 组 | 1 | 4612.28 | 4612.28 | 189.98 | 15.61
30 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称：向外排风扇安装 | 台 | 2 | 391.82 | 783.64 | 62.58
31 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：铝合金百叶通风孔 2.型 号：400*600 | 个 | 2 | 131.19 | 262.38 | 47.68
32 | 03B001 | 辅材 | 1.名称：负荷开关操作机构 | 套 | 1 | 149.00 | 149.00
本页小计 | [6 empty] | 13276.01 | 2012.24 | 222.15
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 03B002 | 辅材 | 1.名称：负荷开关支架 ∠5*50*660*335*330 | 套 | 1 | 146.90 | 146.90
34 | 03B003 | 辅材 | 1.名称：操作机构支架∠4*40*250*180 | 套 | 1 | 155.00 | 155.00
35 | 03B004 | 辅材 | 1.名称：一字铁 | 块 | 3 | 56.00 | 168.00
36 | 03B005 | 辅材 | 1.名称：母排热缩塑封 | 套 | 1 | 15.90 | 15.90
37 | 03B006 | 辅材 | 1.名称：三孔铝异性线夹 JBY-50-240B-3 | 只 | 6 | 65.00 | 390.00
38 | 03B007 | 辅材 | 1.名称：并沟线夹绝缘罩 JBL3 501-240平方毫米 | 只 | 6 | 125.00 | 750.00
39 | 03B008 | 辅材 | 1.名称：变压器绝缘罩 YZTL35 | 套 | 1 | 500.00 | 500.00
40 | 03B009 | 辅材 | 1.名称：抱箍（电缆-单）-6*60/D220 | 付 | 1 | 54.45 | 54.45
41 | 03B010 | 辅材 | 1.名称：抱箍（电缆-单）-6*60/D260 | 付 | 1 | 61.77 | 61.77
42 | 03B011 | 辅材 | 1.名称：抱箍（电缆-单）-6*60/D280 | 付 | 1 | 64.50 | 64.50
43 | 03B012 | 辅材 | 1.名称：抱箍（电缆-单）-6*60/D300 | 付 | 1 | 67.10 | 67.10
44 | 03B013 | 辅材 | 1.名称：抱箍（电缆-单）-6*60/D320 | 付 | 1 | 72.10 | 72.10
45 | 03B014 | 辅材 | 1.名称：电缆保护铁 | 套 | 1 | 300.00 | 300.00
本页小计 | [6 empty] | 2745.72
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
46 | 03B015 | 辅材 | 1.名称：搪锡铜接线端子，DT-70平方毫米 | 只 | 6 | 12.26 | 73.56
47 | 03B016 | 辅材 | 1.名称：搪锡铜接线端子，DT-95平方毫米 | 只 | 2 | 15.84 | 31.68
48 | 03B017 | 辅材 | 1.名称：加大搪锡铜接线端子，DT-25平方毫米 | 只 | 24 | 6.17 | 148.08
49 | 03B018 | 辅材 | 1.名称：铜芯绝缘线，BV-25平方毫米 | 米 | 20.00 | 17.05 | 341.00
50 | 03B019 | 辅材 | 1.名称：铜芯绝缘线，BV-1*2.25/4平方毫米 | 米 | 50.00 | 2.85 | 142.50
51 | 03B020 | 辅材 | 1.名称：铜芯绝缘线，BV-19*2.25/95平方毫米 | 米 | 3.00 | 2.85 | 8.55
52 | 03B021 | 辅材 | 1.名称：铜芯绝缘线，BV-1*1.78/2.5平方毫米 | 米 | 50.00 | 1.76 | 88.00
53 | 03B022 | 辅材 | 1.名称:SMC板 4mm | 块 | 1 | 87.50 | 87.50
54 | 03B023 | 辅材 | 1.名称：变压器牌/警示牌 | 块 | 2 | 1000.00 | 2000.00
55 | 03B024 | 辅材 | 1.名称：大禁止牌（53*61） | 块 | 2 | 2500.00 | 5000.00
56 | 03B025 | 辅材 | 1.名称：配电站交接制度牌等 | 块 | 1 | 1200.00 | 1200.00
57 | 03B026 | 辅材 | 1.名称：止步、高压危险牌 | 块 | 1 | 1200.00 | 1200.00
58 | 03B027 | 辅材 | 1.名称：操作手柄不锈钢挂牌 | 个 | 1 | 350.00 | 350.00
本页小计 | [6 empty] | 10670.87
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
59 | 03B028 | 辅材 | 1.名称：高压绝缘垫 8*815*850 8mm | 块 | 1 | 200.00 | 200.00
60 | 03B029 | 辅材 | 1.名称：低压压绝缘垫 3mm | 千克 | 50 | 12.00 | 600.00
61 | 03B030 | 辅材 | 1.名称：10KV电工绝缘手套 | 双 | 1 | 115.00 | 115.00
62 | 03B031 | 辅材 | 1.名称：声光交流高压验电器 SGY-10 | 只 | 1 | 320.00 | 320.00
63 | 03B032 | 辅材 | 1.名称：接地线（线路） 0.4KV 4头 | 付 | 1 | 730.00 | 730.00
64 | 03B033 | 辅材 | 1.名称：携带型短路接地线（变电） XL-40 3M 10KV | 付 | 1 | 610.00 | 610.00
本页小计 | [6 empty] | 2575.00
合计 | [6 empty] | 145535.23 | 13060.23 | 2156.98

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0 |  | 421.20 | 101.39
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 421.20 | 421.20 | 101.39
本页小计 | [6 empty] | 421.20 | 101.39
合计 | [6 empty] | 421.20 | 101.39

## 2_表10_2_2-17 综合单价计算表
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | [请输入分部名称] | [8 empty] | 145535.23
1 | 030401001001 | 油浸电力变压器 | 台 | 1 | 745.39 | 42174.04 | 352.11 | 214.42 | 102.66 | 43588.62 | 43588.62
| 4-1-1 | 油浸式变压器安装 容量（kV·A）≤250 | 台 | 1 | 635.34 | 42151.29 | 344.11 | 191.02 | 91.46 | 43413.22 | 43413.22
| 4-4-69 | 基础槽钢安装 | m | 5 | 22.01 | 4.55 | 1.60 | 4.68 | 2.24 | 35.08 | 175.40
2 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 721.26 | 5162.12 | 133.58 | 168.01 | 80.08 | 6265.05 | 6265.05
| 4-4-11 | 低压成套配电柜 | 台 | 1 | 361.47 | 4904.24 | 102.42 | 90.23 | 43.20 | 5501.56 | 5501.56
| 4-4-68 | 基础型钢制作 | kg | 50.35 | 4.96 | 4.67 | 0.46 | 1.08 | 0.51 | 11.68 | 588.09
| 4-4-69 | 基础槽钢安装 | m | 5 | 22.01 | 4.55 | 1.60 | 4.68 | 2.24 | 35.08 | 175.40
3 | 030404004002 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 721.26 | 15765.50 | 133.58 | 168.01 | 80.08 | 16868.43 | 16868.43
| 4-4-11 | 低压成套配电柜 | 台 | 1 | 361.47 | 15507.62 | 102.42 | 90.23 | 43.20 | 16104.94 | 16104.94
| 4-4-68 | 基础型钢制作 | kg | 50.35 | 4.96 | 4.67 | 0.46 | 1.08 | 0.51 | 11.68 | 588.09
| 4-4-69 | 基础槽钢安装 | m | 5 | 22.01 | 4.55 | 1.60 | 4.68 | 2.24 | 35.08 | 175.40
4 | 030404004003 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 721.26 | 8974.15 | 133.58 | 168.01 | 80.08 | 10077.08 | 10077.08
| 4-4-11 | 低压成套配电柜 | 台 | 1 | 361.47 | 8716.27 | 102.42 | 90.23 | 43.20 | 9313.59 | 9313.59
| 4-4-68 | 基础型钢制作 | kg | 50.35 | 4.96 | 4.67 | 0.46 | 1.08 | 0.51 | 11.68 | 588.09
| 4-4-69 | 基础槽钢安装 | m | 5 | 22.01 | 4.55 | 1.60 | 4.68 | 2.24 | 35.08 | 175.40
5 | 030404004004 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 721.26 | 6972.31 | 133.58 | 168.01 | 80.08 | 8075.24 | 8075.24
| 4-4-11 | 低压成套配电柜 | 台 | 1 | 361.47 | 6714.43 | 102.42 | 90.23 | 43.20 | 7311.75 | 7311.75
| 4-4-68 | 基础型钢制作 | kg | 50.35 | 4.96 | 4.67 | 0.46 | 1.08 | 0.51 | 11.68 | 588.09
| 4-4-69 | 基础槽钢安装 | m | 5 | 22.01 | 4.55 | 1.60 | 4.68 | 2.24 | 35.08 | 175.40
6 | 030402010001 | 避雷器 | 组 | 1 | 37.85 | 308.08 | 6.20 | 8.79 | 4.21 | 365.13 | 365.13
| 4-2-30 | 避雷器安装（kV）≤1 | 组 | 1 | 37.85 | 308.08 | 6.20 | 8.79 | 4.21 | 365.13 | 365.13
7 | 030408001001 | 电力电缆 | m | 160.00 | 6.05 | 57.72 | 0.61 | 1.30 | 0.62 | 66.30 | 10608.00
| 4-8-85 | 铝芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）120 | m | 160 | 6.05 | 57.72 | 0.61 | 1.30 | 0.62 | 66.30 | 10608.00
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
8 | 030408001002 | 电力电缆 | m | 125.00 | 6.05 | 38.40 | 0.61 | 1.30 | 0.62 | 46.98 | 5872.50
| 4-8-85 | 铝芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）120 | m | 125 | 6.05 | 38.40 | 0.61 | 1.30 | 0.62 | 46.98 | 5872.50
9 | 030408001003 | 电力电缆 | m | 90.00 | 3.36 | 13.73 | 0.12 | 0.68 | 0.33 | 18.22 | 1639.80
| 4-8-84 | 铝芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）35 | m | 90 | 3.36 | 13.73 | 0.12 | 0.68 | 0.33 | 18.22 | 1639.80
10 | 030408006001 | 电力电缆头 | 个 | 2 | 86.87 | 394.59 |  | 17.10 | 8.19 | 506.75 | 1013.50
| 4-8-114 | 户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头（截面mm2以下）120 | 个 | 2 | 86.87 | 394.59 |  | 17.10 | 8.19 | 506.75 | 1013.50
11 | 030408006002 | 电力电缆头 | 个 | 2 | 86.87 | 439.72 |  | 17.10 | 8.19 | 551.88 | 1103.76
| 4-8-114 | 户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头（截面mm2以下）120 | 个 | 2 | 86.87 | 439.72 |  | 17.10 | 8.19 | 551.88 | 1103.76
12 | 030408006003 | 电力电缆头 | 个 | 4 | 86.87 | 394.59 |  | 17.10 | 8.19 | 506.75 | 2027.00
| 4-8-114 | 户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头（截面mm2以下）120 | 个 | 4 | 86.87 | 394.59 |  | 17.10 | 8.19 | 506.75 | 2027.00
13 | 030408006004 | 电力电缆头 | 个 | 2 | 86.87 | 350.36 |  | 17.10 | 8.19 | 462.52 | 925.04
| 4-8-114 | 户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头（截面mm2以下）120 | 个 | 2 | 86.87 | 350.36 |  | 17.10 | 8.19 | 462.52 | 925.04
14 | 040806001001 | 接地极 | 根 | 12 | 26.67 | 13.43 | 8.71 | 7.31 | 3.50 | 59.62 | 715.44
| D8-496 | 接地极（板）制作、安装 圆钢接地极普通土 | 根（块） | 12 | 26.67 | 13.43 | 8.71 | 7.31 | 3.50 | 59.62 | 715.44
15 | 040806001002 | 接地极 | 根 | 3 | 26.67 | 12.18 | 8.71 | 7.31 | 3.50 | 58.37 | 175.11
| D8-496 | 接地极（板）制作、安装 圆钢接地极普通土 | 根（块） | 3 | 26.67 | 12.18 | 8.71 | 7.31 | 3.50 | 58.37 | 175.11
16 | 040806002001 | 接地母线 | m | 79.00 | 23.69 | 8.31 | 0.87 | 4.87 | 2.33 | 40.07 | 3165.53
| D8-497 | 接地母线敷设 | m | 79 | 23.69 | 8.31 | 0.87 | 4.87 | 2.33 | 40.07 | 3165.53
17 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 系统 | 1 | 1268.59 | 32.59 | 438.99 | 345.00 | 165.19 | 2250.36 | 2250.36
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 4-14-7 | 电力变压器系统调试 10kV以下变压器(容量kV·A以下)2000 | 系统 | 1 | 1268.59 | 32.59 | 438.99 | 345.00 | 165.19 | 2250.36 | 2250.36
18 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 4 | 151.98 | 3.79 | 23.28 | 34.96 | 16.74 | 230.75 | 923.00
| 4-14-12 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 4 | 151.98 | 3.79 | 23.28 | 34.96 | 16.74 | 230.75 | 923.00
19 | 030414008001 | 母线 | 段 | 1 | 336.29 | 8.33 | 126.06 | 93.56 | 44.80 | 609.04 | 609.04
| 4-14-43 | 母线系统(kV以下)10 | 段 | 1 | 336.29 | 8.33 | 126.06 | 93.56 | 44.80 | 609.04 | 609.04
20 | 030414011001 | 接地装置 | 系统 | 1 | 152.87 | 3.79 | 40.94 | 38.98 | 18.66 | 255.24 | 255.24
| 4-14-48 | 接地网 | 系统 | 1 | 152.87 | 3.79 | 40.94 | 38.98 | 18.66 | 255.24 | 255.24
21 | 030414011002 | 接地装置 | 组 | 1 | 61.09 | 1.52 | 16.38 | 15.58 | 7.46 | 102.03 | 102.03
| 4-14-47 | 独立接地装置6根接地极以内 | 组 | 1 | 61.09 | 1.52 | 16.38 | 15.58 | 7.46 | 102.03 | 102.03
22 | 040804005001 | 带形母线 | 个 | 4 | 60.49 | 226.17 | 0.15 | 11.94 | 5.72 | 304.47 | 1217.88
| 4-3-61 | 铜母线伸缩节伸缩接头每相1片 | 个 | 4 | 60.49 | 226.17 | 0.15 | 11.94 | 5.72 | 304.47 | 1217.88
23 | 040804005002 | 带形母线 | 个 | 21 | 10.53 | 54.54 | 1.85 | 2.49 | 1.19 | 70.60 | 1482.60
| D8-366 | 带形铝母线安装每相一片（mm2以下）360 | m/单相 | 21 | 10.53 | 54.54 | 1.85 | 2.49 | 1.19 | 70.60 | 1482.60
24 | 040804005003 | 带形母线 | 个 | 36 | 10.53 | 61.54 | 1.85 | 2.49 | 1.19 | 77.60 | 2793.60
| D8-366 | 带形铝母线安装每相一片（mm2以下）360 | m/单相 | 36 | 10.53 | 61.54 | 1.85 | 2.49 | 1.19 | 77.60 | 2793.60
25 | 040804005004 | 带形母线 | 个 | 3 | 15.05 | 27.52 | 0.93 | 3.16 | 1.52 | 48.18 | 144.54
| 4-3-3 | 户内式支持绝缘子2孔固定 | 个 | 3 | 15.05 | 27.52 | 0.93 | 3.16 | 1.52 | 48.18 | 144.54
26 | 040804005005 | 带形母线 | 个 | 4 | 15.05 | 30.09 | 0.93 | 3.16 | 1.52 | 50.75 | 203.00
| 4-3-3 | 户内式支持绝缘子2孔固定 | 个 | 4 | 15.05 | 30.09 | 0.93 | 3.16 | 1.52 | 50.75 | 203.00
27 | 040804005006 | 带形母线 | 个 | 12 | 15.05 | 13.39 | 0.93 | 3.16 | 1.52 | 34.05 | 408.60
| 4-3-3 | 户内式支持绝缘子2孔固定 | 个 | 12 | 15.05 | 13.39 | 0.93 | 3.16 | 1.52 | 34.05 | 408.60
28 | 030409002001 | 接地母线 | m | 34.00 | 10.88 | 10.30 | 0.75 | 2.30 | 1.10 | 25.33 | 861.22
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 4-9-56 | 接地母线敷设 沿砖混结构明敷 | m | 34 | 10.88 | 10.30 | 0.75 | 2.30 | 1.10 | 25.33 | 861.22
29 | 030402007001 | 负荷开关 | 组 | 1 | 189.98 | 4346.39 | 15.61 | 40.78 | 19.52 | 4612.28 | 4612.28
| 4-2-15 | 户内隔离、负荷开关安装电流（A）≤600 | 组 | 1 | 189.98 | 4346.39 | 15.61 | 40.78 | 19.52 | 4612.28 | 4612.28
30 | 030404033001 | 风扇 | 台 | 2 | 31.29 | 351.42 |  | 6.16 | 2.95 | 391.82 | 783.64
| 4-4-138 | 风扇安装换气扇 | 台 | 2 | 31.29 | 351.42 |  | 6.16 | 2.95 | 391.82 | 783.64
31 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 个 | 2 | 23.84 | 100.41 |  | 4.69 | 2.25 | 131.19 | 262.38
| 7-3-80 | 铝合金钢百叶窗 框内面积(m2)≤0.5 | 个 | 2 | 23.84 | 100.41 |  | 4.69 | 2.25 | 131.19 | 262.38
32 | 03B001 | 辅材 | 套 | 1 |  | 149.00 |  |  |  | 149.00 | 149.00
| 主材 | 负荷开关操作机构 | 套 | 1 |  | 149.00 |  |  |  | 149.00 | 149.00
33 | 03B002 | 辅材 | 套 | 1 |  | 146.90 |  |  |  | 146.90 | 146.90
| 主材 | 负荷开关支架 ∠5*50*660*335*330 | 套 | 1 |  | 146.90 |  |  |  | 146.90 | 146.90
34 | 03B003 | 辅材 | 套 | 1 |  | 155.00 |  |  |  | 155.00 | 155.00
| 主材 | 操作机构支架∠4*40*250*180 | 套 | 1 |  | 155.00 |  |  |  | 155.00 | 155.00
35 | 03B004 | 辅材 | 块 | 3 |  | 56.00 |  |  |  | 56.00 | 168.00
| 主材 | 一字铁 | 块 | 3 |  | 56.00 |  |  |  | 56.00 | 168.00
36 | 03B005 | 辅材 | 套 | 1 |  | 15.90 |  |  |  | 15.90 | 15.90
| 主材 | 母排热缩塑封 | 套 | 1 |  | 15.90 |  |  |  | 15.90 | 15.90
37 | 03B006 | 辅材 | 只 | 6 |  | 65.00 |  |  |  | 65.00 | 390.00
| 主材 | 三孔铝异性线夹 JBY-50-240B-3 | 只 | 6 |  | 65.00 |  |  |  | 65.00 | 390.00
38 | 03B007 | 辅材 | 只 | 6 |  | 125.00 |  |  |  | 125.00 | 750.00
| 主材 | 并沟线夹绝缘罩 JBL3 501-240平方毫米 | 只 | 6 |  | 125.00 |  |  |  | 125.00 | 750.00
39 | 03B008 | 辅材 | 套 | 1 |  | 500.00 |  |  |  | 500.00 | 500.00
| 主材 | 变压器绝缘罩 YZTL35 | 套 | 1 |  | 500.00 |  |  |  | 500.00 | 500.00
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
40 | 03B009 | 辅材 | 付 | 1 |  | 54.45 |  |  |  | 54.45 | 54.45
| 主材 | 抱箍（电缆-单）-6*60/D220 | 付 | 1 |  | 54.45 |  |  |  | 54.45 | 54.45
41 | 03B010 | 辅材 | 付 | 1 |  | 61.77 |  |  |  | 61.77 | 61.77
| 主材 | 抱箍（电缆-单）-6*60/D260 | 付 | 1 |  | 61.77 |  |  |  | 61.77 | 61.77
42 | 03B011 | 辅材 | 付 | 1 |  | 64.50 |  |  |  | 64.50 | 64.50
| 主材 | 抱箍（电缆-单）-6*60/D280 | 付 | 1 |  | 64.50 |  |  |  | 64.50 | 64.50
43 | 03B012 | 辅材 | 付 | 1 |  | 67.10 |  |  |  | 67.10 | 67.10
| 主材 | 抱箍（电缆-单）-6*60/D300 | 付 | 1 |  | 67.10 |  |  |  | 67.10 | 67.10
44 | 03B013 | 辅材 | 付 | 1 |  | 72.10 |  |  |  | 72.10 | 72.10
| 主材 | 抱箍（电缆-单）-6*60/D320 | 付 | 1 |  | 72.10 |  |  |  | 72.10 | 72.10
45 | 03B014 | 辅材 | 套 | 1 |  | 300.00 |  |  |  | 300.00 | 300.00
| 主材 | 电缆保护铁 | 套 | 1 |  | 300.00 |  |  |  | 300.00 | 300.00
46 | 03B015 | 辅材 | 只 | 6 |  | 12.26 |  |  |  | 12.26 | 73.56
| 主材 | 搪锡铜接线端子，DT-70平方毫米 | 只 | 6 |  | 12.26 |  |  |  | 12.26 | 73.56
47 | 03B016 | 辅材 | 只 | 2 |  | 15.84 |  |  |  | 15.84 | 31.68
| 主材 | 搪锡铜接线端子，DT-95平方毫米 | 只 | 2 |  | 15.84 |  |  |  | 15.84 | 31.68
48 | 03B017 | 辅材 | 只 | 24 |  | 6.17 |  |  |  | 6.17 | 148.08
| 主材 | 加大搪锡铜接线端子，DT-25平方毫米 | 只 | 24 |  | 6.17 |  |  |  | 6.17 | 148.08
49 | 03B018 | 辅材 | 米 | 20.00 |  | 17.05 |  |  |  | 17.05 | 341.00
| 主材 | 铜芯绝缘线，BV-25平方毫米 | 米 | 20 |  | 17.05 |  |  |  | 17.05 | 341.00
50 | 03B019 | 辅材 | 米 | 50.00 |  | 2.85 |  |  |  | 2.85 | 142.50
| 主材 | 铜芯绝缘线，BV-1*2.25/4平方毫米 | 米 | 50 |  | 2.85 |  |  |  | 2.85 | 142.50
51 | 03B020 | 辅材 | 米 | 3.00 |  | 2.85 |  |  |  | 2.85 | 8.55
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 主材 | 铜芯绝缘线，BV-19*2.25/95平方毫米 | 米 | 3 |  | 2.85 |  |  |  | 2.85 | 8.55
52 | 03B021 | 辅材 | 米 | 50.00 |  | 1.76 |  |  |  | 1.76 | 88.00
| 主材 | 铜芯绝缘线，BV-1*1.78/2.5平方毫米 | 米 | 50 |  | 1.76 |  |  |  | 1.76 | 88.00
53 | 03B022 | 辅材 | 块 | 1 |  | 87.50 |  |  |  | 87.50 | 87.50
| 主材 | SMC板 4mm | 块 | 1 |  | 87.50 |  |  |  | 87.50 | 87.50
54 | 03B023 | 辅材 | 块 | 2 |  | 1000.00 |  |  |  | 1000.00 | 2000.00
| 主材 | 变压器牌/警示牌 | 块 | 2 |  | 1000.00 |  |  |  | 1000.00 | 2000.00
55 | 03B024 | 辅材 | 块 | 2 |  | 2500.00 |  |  |  | 2500.00 | 5000.00
| 主材 | 大禁止牌（53*61） | 块 | 2 |  | 2500.00 |  |  |  | 2500.00 | 5000.00
56 | 03B025 | 辅材 | 块 | 1 |  | 1200.00 |  |  |  | 1200.00 | 1200.00
| 主材 | 配电站交接制度牌等 | 块 | 1 |  | 1200.00 |  |  |  | 1200.00 | 1200.00
57 | 03B026 | 辅材 | 块 | 1 |  | 1200.00 |  |  |  | 1200.00 | 1200.00
| 主材 | 止步、高压危险牌 | 块 | 1 |  | 1200.00 |  |  |  | 1200.00 | 1200.00
58 | 03B027 | 辅材 | 个 | 1 |  | 350.00 |  |  |  | 350.00 | 350.00
| 主材 | 操作手柄不锈钢挂牌 | 个 | 1 |  | 350.00 |  |  |  | 350.00 | 350.00
59 | 03B028 | 辅材 | 块 | 1 |  | 200.00 |  |  |  | 200.00 | 200.00
| 主材 | 高压绝缘垫 8*815*850 8mm | 块 | 1 |  | 200.00 |  |  |  | 200.00 | 200.00
60 | 03B029 | 辅材 | 千克 | 50 |  | 12.00 |  |  |  | 12.00 | 600.00
| 主材 | 低压压绝缘垫 3mm | 千克 | 50 |  | 12.00 |  |  |  | 12.00 | 600.00
61 | 03B030 | 辅材 | 双 | 1 |  | 115.00 |  |  |  | 115.00 | 115.00
| 主材 | 10KV电工绝缘手套 | 双 | 1 |  | 115.00 |  |  |  | 115.00 | 115.00
62 | 03B031 | 辅材 | 只 | 1 |  | 320.00 |  |  |  | 320.00 | 320.00
| 主材 | 声光交流高压验电器 SGY-10 | 只 | 1 |  | 320.00 |  |  |  | 320.00 | 320.00
63 | 03B032 | 辅材 | 付 | 1 |  | 730.00 |  |  |  | 730.00 | 730.00
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 主材 | 接地线（线路） 0.4KV 4头 | 付 | 1 |  | 730.00 |  |  |  | 730.00 | 730.00
64 | 03B033 | 辅材 | 付 | 1 |  | 610.00 |  |  |  | 610.00 | 610.00
| 主材 | 携带型短路接地线（变电） XL-40 3M 10KV | 付 | 1 |  | 610.00 |  |  |  | 610.00 | 610.00
合计 | [10 empty] | 145535.23

## 2_表10_2_2-17 综合单价计算表(技术措施)
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | [请输入分部名称] | [8 empty] | 421.20
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 101.39 | 290.55 |  | 19.73 | 9.53 | 421.20 | 421.20
| 13-2-4 | 脚手架搭拆费第四册 | 工日 | 68.045014 | 1.49 | 4.27 |  | 0.29 | 0.14 | 6.19 | 421.20
合计 | [10 empty] | 421.20

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 10000.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 10000.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 10000.00 | -

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 10000.00 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
3.2 | 预留金 | 项 | 10000.00
合计 |  |  | 10000.00 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 88.325 | 149.00 | 13160.43

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ2.0-4.0 | kg | 1.000 | 6.65 | 6.65
2 | 扁钢Q235B 4×45 | kg | 1.560 | 3.82 | 5.96
3 | 扁钢Q235B综合 | kg | 0.378 | 3.82 | 1.44
4 | 镀锌扁钢综合 | kg | 44.685 | 7.94 | 354.80
5 | 型钢综合 | kg | 20.800 | 3.86 | 80.27
6 | 中厚钢板综合 | kg | 2.500 | 3.72 | 9.29
7 | 低碳钢焊条综合 | kg | 6.222 | 5.81 | 36.15
8 | 电焊条 | kg | 4.214 | 5.81 | 24.48
9 | 电 | kW·h | 0.122 | 0.69 | 0.08
10 | 型钢综合 | kg | 211.472 | 3.86 | 816.07
11 | 铝合金百叶通风孔 | 个 | 2.000 | 95.00 | 190.00
12 | 镀锌扁铁40*4 | m | 35.700 | 7.92 | 282.74
13 | 10KV支柱瓷瓶（内） ZA-10Y | 个 | 3.060 | 15.98 | 48.90
14 | 母线瓷瓶U型 ∠5*50*600*800 | 个 | 4.080 | 18.50 | 75.48
15 | 行车瓷瓶 13600 | 个 | 12.240 | 2.13 | 26.07
16 | 电力电缆YJLV22-0.6/1KV-4*120 | m | 126.250 | 37.53 | 4738.16
17 | 电力电缆YJLV22-0.6/1KV-4*35 | m | 90.900 | 13.18 | 1198.06
18 | 电力电缆YJLV22-8.7/15KV-3*70 | m | 161.600 | 56.66 | 9156.26
19 | 铜母线伸缩节 MST-60*6 | 个 | 4.000 | 200.00 | 800.00
20 | 氧化锌避雷器HY5WS-17/50 | 组 | 1.000 | 252.00 | 252.00
21 | 向外排风扇 | 台 | 2.000 | 350.00 | 700.00
22 | 变压器S13-M-250KVA | 台 | 1.000 | 42035.40 | 42035.40
23 | 10KV户内负荷开关 FN5-10KV/400A | 台 | 1.000 | 4203.00 | 4203.00
24 | 低压柜出线柜 | 台 | 1.000 | 8688.34 | 8688.34
25 | 低压柜计量柜 | 台 | 1.000 | 4876.31 | 4876.31
26 | 低压柜电容柜 | 台 | 1.000 | 6686.50 | 6686.50
27 | 低压柜进线柜 | 台 | 1.000 | 15479.69 | 15479.69
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
28 | 0.4KV冷缩电缆头户内，25-50平方毫米 | 套 | 2.040 | 235.40 | 480.21
29 | 0.4KV冷缩电缆头户内，70-120平方毫米 | 套 | 4.080 | 278.76 | 1137.34
30 | 10KV冷缩电缆头外70-120平方毫米 | 套 | 2.040 | 323.01 | 658.94
31 | 10KV冷缩电缆头内70-120平方毫米 | 套 | 2.040 | 278.76 | 568.67
32 | 接地棒 ø18*1500 | 根（块） | 12.000 | 11.85 | 142.20
33 | 接地引下铁 ø12*3000 | 根（块） | 3.000 | 10.60 | 31.80
34 | 扁钢-40*4 | m | 79.000 | 7.92 | 625.68
35 | 铝排 LMY-3(50*5) | m/单相 | 21.000 | 51.00 | 1071.00
36 | 铝排 LMY-4(60*5) | m/单相 | 36.000 | 58.00 | 2088.00
37 | 一字铁 | 块 | 3.000 | 56.00 | 168.00
38 | 三孔铝异性线夹 JBY-50-240B-3 | 只 | 6.000 | 65.00 | 390.00
39 | 加大搪锡铜接线端子，DT-25平方毫米 | 只 | 24.000 | 6.17 | 148.08
40 | 变压器绝缘罩 YZTL35 | 套 | 1.000 | 500.00 | 500.00
41 | 并沟线夹绝缘罩 JBL3 501-240平方毫米 | 只 | 6.000 | 125.00 | 750.00
42 | 抱箍（电缆-单）-6*60/D220 | 付 | 1.000 | 54.45 | 54.45
43 | 抱箍（电缆-单）-6*60/D260 | 付 | 1.000 | 61.77 | 61.77
44 | 抱箍（电缆-单）-6*60/D280 | 付 | 1.000 | 64.50 | 64.50
45 | 抱箍（电缆-单）-6*60/D300 | 付 | 1.000 | 67.10 | 67.10
46 | 抱箍（电缆-单）-6*60/D320 | 付 | 1.000 | 72.10 | 72.10
47 | 搪锡铜接线端子，DT-70平方毫米 | 只 | 6.000 | 12.26 | 73.56
48 | 搪锡铜接线端子，DT-95平方毫米 | 只 | 2.000 | 15.84 | 31.68
49 | 操作机构支架∠4*40*250*180 | 套 | 1.000 | 155.00 | 155.00
50 | 母排热缩塑封 | 套 | 1.000 | 15.90 | 15.90
51 | 电缆保护铁 | 套 | 1.000 | 300.00 | 300.00
52 | 负荷开关操作机构 | 套 | 1.000 | 149.00 | 149.00
53 | 负荷开关支架 ∠5*50*660*335*330 | 套 | 1.000 | 146.90 | 146.90
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
54 | 铜芯绝缘线，BV-1*1.78/2.5平方毫米 | 米 | 52.500 | 1.68 | 88.10
55 | 铜芯绝缘线，BV-1*2.25/4平方毫米 | 米 | 55.650 | 2.72 | 151.15
56 | 铜芯绝缘线，BV-25平方毫米 | 米 | 21.000 | 16.24 | 341.02
57 | SMC板 4mm | 块 | 1.000 | 87.50 | 87.50
58 | 变压器牌/警示牌 | 块 | 2.000 | 1000.00 | 2000.00
59 | 大禁止牌（53*61） | 块 | 2.000 | 2500.00 | 5000.00
60 | 操作手柄不锈钢挂牌 | 个 | 1.000 | 350.00 | 350.00
61 | 止步、高压危险牌 | 块 | 1.000 | 1200.00 | 1200.00
62 | 配电站交接制度牌等 | 块 | 1.000 | 1200.00 | 1200.00
63 | 10KV电工绝缘手套 | 套 | 1.000 | 115.00 | 115.00
64 | 低压压绝缘垫 3mm | 套 | 50.000 | 12.00 | 600.00
65 | 声光交流高压验电器 SGY-10 | 只 | 1.000 | 320.00 | 320.00
66 | 接地线（线路） 0.4KV 4头 | 付 | 1.000 | 730.00 | 730.00
67 | 携带型短路接地线（变电） XL-40 3M 10KV | 付 | 1.000 | 610.00 | 610.00
68 | 高压绝缘垫 8*815*850 8mm | 块 | 1.000 | 200.00 | 200.00

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 1.600 | 56.07 | 89.71
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 1.400 | 30.63 | 42.88
3 | 电压电流表（各种量程） | 台班 | 1.600 | 22.89 | 36.62
4 | 高压绝缘电阻测试仪 | 台班 | 0.800 | 40.68 | 32.54
5 | 高压整流硅堆、滤波器 | 台班 | 1.200 | 21.71 | 26.05
6 | 继电保护测试仪 JBC | 台班 | 1.100 | 34.23 | 37.65
7 | 继电器检验仪 RLC-50 | 台班 | 0.600 | 16.02 | 9.61
8 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | 1.400 | 40.94 | 57.32
9 | 数字高压表 GYB-Ⅱ | 台班 | 0.800 | 90.24 | 72.19
10 | 数字毫秒计 DM3-802H | 台班 | 1.000 | 8.91 | 8.91
11 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 2.700 | 6.14 | 16.58
12 | 相位频率计 704-3 | 台班 | 0.600 | 37.22 | 22.33
13 | 直流高压发生器 ZGF-200 | 台班 | 0.600 | 40.15 | 24.09
14 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.800 | 17.44 | 13.95
15 | 变比自动测量仪 AOJ-2 | 台班 | 0.600 | 12.17 | 7.30
16 | 变压器直流电阻测试仪 JD2520 | 台班 | 0.600 | 56.90 | 34.14
17 | 电感电容测试仪 | 台班 | 0.200 | 16.92 | 3.38
18 | 高压试验变压器装置 YDJ | 台班 | 0.400 | 203.00 | 81.20
19 | 光导介损测量仪 | 台班 | 0.400 | 36.65 | 14.66
20 | 精密电桥 YY2814 | 台班 | 1.000 | 20.48 | 20.48
21 | 轻型试验变压器TSB-10/50 | 台班 | 0.800 | 27.85 | 22.28
22 | 真空断路器测试仪 VIDAR | 台班 | 0.200 | 208.00 | 41.60
23 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.861 | 748.82 | 644.73
24 | 载货汽车5t | 台班 | 0.469 | 474.58 | 222.58
25 | 立式钻床25mm | 台班 | 1.024 | 5.48 | 5.61
26 | 万能母线煨弯机 | 台班 | 3.477 | 28.95 | 100.66
27 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 3.435 | 58.05 | 199.40
28 | 滤油机LX100型 | 台班 | 0.701 | 41.30 | 28.95
29 | 弧焊机 综合 | 台班 | 0.374 | 68.02 | 25.44
30 | 弧焊机 综合 | 台班 | 3.237 | 66.69 | 215.88
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 58930.00 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 10867.00
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 11817.00
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 10807.00 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 5560.00
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.15% | 1010.00 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.15% | 1010.00 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×13.9% | 2283.00
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 6573.00
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 79603.00

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 管井 |  |  |  |  | 58930.21 | 9793.09 | 2188.72
1 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 沟槽基坑土方: 1、土方类别:三类土； 2、开挖方式：自行考虑 3、挖土深度;2米以内; 4、包括土方场内平衡运输、石方场内二次搬运或挖机翻挖的费用 | m3 | 262.83 | 8.19 | 2152.58 | 820.03 | 904.14
2 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计和规范要求； 2、填方材料品种：原土回填 | m3 | 193.46 | 14.12 | 2731.66 | 1743.07 | 414.00
3 | 040103002003 | 余方弃置 | 多余土方装车外运处置，弃土运距：施工单位自行考虑 | m3 | 40.35 | 17.48 | 705.32 |  | 570.95
本页小计 | [6 empty] | 5589.56 | 2563.10 | 1889.09
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.5*1.5米电缆井： 1、混凝土电缆井盖板尺寸1500mm*500mm*150mm，并长边用50*5镀锌角钢包边，其余用50*4镀锌角钢包边，详见电缆井盖板图 2、电缆井边框60*6角钢每300mm-350mm均焊一只(50+50+120+50)*Φ10加强筋 3、砖砌体采用页岩实心砖，壁厚分250mm/370mm，M7.5水泥砂浆砌筑 4、100mm厚C15混凝土垫层 5、100mm厚碎石垫层 6、C30混凝土边框 7、井内壁采用1:3水泥砂浆抹灰，光面 8、集水井栅栏制作、运输及安装 9、四个井框对角处焊接一块三角钢板 10、具体做法详见图纸 | 座 | 4 | 4568.92 | 18275.68 | 2901.80 | 160.24
5 | 010404001001 | 垫层 | 100mm厚碎石石垫层铺设 | m3 | 9.88 | 240.51 | 2376.24 | 620.96 | 19.56
6 | 010501001002 | 垫层 | 100mm厚C15混凝土垫层砼浇捣 | m3 | 9.88 | 411.79 | 4068.49 | 445.79 | 6.62
7 | 010501002001 | 带形基础 | C20砼包封浇捣（含电力管道水泥管枕制作、安装） | m3 | 26.55 | 404.10 | 10728.86 | 778.98 | 6.37
8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（8mm） | t | 0.098 | 4919.02 | 482.06 | 72.13 | 2.19
9 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（12mm） | t | 0.149 | 4592.78 | 684.32 | 74.08 | 8.40
本页小计 | [6 empty] | 36615.65 | 4893.74 | 203.38
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 040806002002 | 接地母线 | 1、名称：镀锌扁铁安装（不含土方） 2、型 号：-40*4 | m | 125.00 | 19.30 | 2412.50 | 893.75 | 83.75
11 | 040803002001 | 电缆保护管 | PVC-C160敷设 | m | 250.00 | 57.25 | 14312.50 | 1442.50 | 12.50
本页小计 | [6 empty] | 16725.00 | 2336.25 | 96.25
合计 | [6 empty] | 58930.21 | 9793.09 | 2188.72

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 10806.96 | 4361.34 | 1882.42
1 | 011702001003 | 基础 | 1、名称：现浇砼复合木模（包封） | m2 | 90.00 | 44.30 | 3987.00 | 2156.40 | 56.70
2 | 011702001004 | 基础 | 1、名称：现浇砼基础垫层模板 | m2 | 25.00 | 48.85 | 1221.25 | 722.00 | 25.00
3 | 011702008001 | 圈梁 | 1、名称：井边框模板 | m2 | 16.80 | 54.99 | 923.83 | 563.30 | 10.92
4 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、名称：大型机械设备进出场及安拆，该项费用总价包干，结算时不予调整 | 项 | 1 | 4250.60 | 4250.60 | 596.00 | 1789.80
5 | 041101005001 | 井字架 | 1、名称：电力工作井脚手架 | 座 | 4 | 106.07 | 424.28 | 323.64
本页小计 | [6 empty] | 10806.96 | 4361.34 | 1882.42
合计 | [6 empty] | 10806.96 | 4361.34 | 1882.42

## 3_表10_2_2-17 综合单价计算表
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | 管井 | [8 empty] | 58930.21
1 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | m3 | 262.83 | 3.12 |  | 3.44 | 0.97 | 0.66 | 8.19 | 2152.58
| 1-17 | 人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 | m3 | 26.283 | 27.68 |  |  | 4.27 | 2.91 | 34.86 | 916.23
| 1-72 | 挖掘机挖土 装车三类土 | m3 | 236.547 | 0.39 |  | 3.82 | 0.60 | 0.41 | 5.22 | 1234.78
2 | 040103001001 | 回填方 | m3 | 193.46 | 9.01 |  | 2.14 | 1.77 | 1.20 | 14.12 | 2731.66
| 1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 193.46 | 9.01 |  | 2.14 | 1.77 | 1.20 | 14.12 | 2731.66
3 | 040103002003 | 余方弃置 | m3 | 40.35 |  |  | 14.15 | 1.98 | 1.35 | 17.48 | 705.32
| 1-94+1-95*4换 | 自卸汽车运土方~运距5(km) | m3 | 40.35 |  |  | 14.15 | 1.98 | 1.35 | 17.48 | 705.32
4 | 040504001001 | 砌筑井 | 座 | 4 | 725.45 | 3607.03 | 40.06 | 116.77 | 79.61 | 4568.92 | 18275.68
| 6-245 | 井 垫层碎石 | m3 | 1.94 | 66.51 | 159.03 | 1.98 | 10.46 | 7.13 | 245.11 | 475.51
| 6-249 | 井 垫层混凝土^非泵送商品混凝土 C15 | m3 | 1.94 | 68.35 | 355.47 | 0.73 | 10.51 | 7.17 | 442.23 | 857.93
| 6-272换 | 井圈制作^非泵送商品混凝土 C30 | m3 | 2.85 | 89.74 | 408.71 | 0.73 | 13.77 | 9.39 | 522.34 | 1488.67
| 6-260 | 砖墙 抹灰井壁 | m2 | 26.5 | 20.69 | 9.08 | 0.87 | 3.27 | 2.23 | 36.14 | 957.71
| 6-252 | 井砌筑 砖砌矩形 | m3 | 7.7 | 97.73 | 360.95 | 9.22 | 16.23 | 11.06 | 495.19 | 3812.96
| 1-279 | 铁件制安预埋铁件 | t | 0.16 | 3082.51 | 241.24 | 367.78 | 536.05 | 365.46 | 4593.04 | 734.89
| 6-276 | 检查井盖混凝土井盖安装 | 套 | 12 | 49.20 | 11.83 |  | 7.48 | 5.10 | 73.61 | 883.32
| 主材 | 电缆井盖板1.5*0.5*0.15m | 块 | 12 |  | 624.43 |  |  |  | 624.43 | 7493.16
| 主材 | 盖板吊环 | 只 | 32 |  | 38.65 |  |  |  | 38.65 | 1236.80
| 市场价 | 盖板吊环安装 | 只 | 32 |  | 2.00 |  |  |  | 2.00 | 64.00
| 主材 | 集水井栅栏 | 只 | 4 |  | 62.68 |  |  |  | 62.68 | 250.72
| 市场价 | 集水井栅栏安装 | 只 | 4 |  | 5.00 |  |  |  | 5.00 | 20.00
5 | 010404001001 | 垫层 | m3 | 9.88 | 62.85 | 159.03 | 1.98 | 9.90 | 6.75 | 240.51 | 2376.24
| 6-287 | 渠（管）道垫层 碎石干铺 | m3 | 9.88 | 62.85 | 159.03 | 1.98 | 9.90 | 6.75 | 240.51 | 2376.24
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
6 | 010501001002 | 垫层 | m3 | 9.88 | 45.12 | 354.28 | 0.67 | 6.97 | 4.75 | 411.79 | 4068.49
| A5-1 | 现浇混凝土 基础 垫层^非泵送商品砼C15 | m3 | 9.88 | 45.12 | 354.28 | 0.67 | 6.97 | 4.75 | 411.79 | 4068.49
7 | 010501002001 | 带形基础 | m3 | 26.55 | 29.34 | 366.94 | 0.24 | 4.51 | 3.07 | 404.10 | 10728.86
| A5-28换 | 现浇混凝土 小型构件^非泵送商品混凝土 C20 | m3 | 0.5 | 175.00 | 396.73 | 0.59 | 26.71 | 18.21 | 617.24 | 308.62
| A5-3换 | 现浇混凝土 基础 混凝土^非泵送商品混凝土 C20 | m3 | 26.05 | 26.54 | 366.37 | 0.23 | 4.08 | 2.78 | 400.00 | 10420.00
8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | t | 0.098 | 736.06 | 3965.85 | 22.39 | 115.78 | 78.94 | 4919.02 | 482.06
| A5-36 | 现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 0.098 | 736.06 | 3965.85 | 22.39 | 115.78 | 78.94 | 4919.02 | 482.06
9 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | t | 0.149 | 497.21 | 3894.85 | 56.38 | 85.83 | 58.51 | 4592.78 | 684.32
| A5-37 | 现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）18 | t | 0.149 | 497.21 | 3894.85 | 56.38 | 85.83 | 58.51 | 4592.78 | 684.32
10 | 040806002002 | 接地母线 | m | 125.00 | 7.15 | 9.46 | 0.67 | 1.20 | 0.82 | 19.30 | 2412.50
| C4-9-57 | 接地母线敷设 沿砖混结构暗敷 | m | 125 | 7.15 | 9.46 | 0.67 | 1.20 | 0.82 | 19.30 | 2412.50
11 | 040803002001 | 电缆保护管 | m | 250.00 | 5.77 | 49.95 | 0.05 | 0.88 | 0.60 | 57.25 | 14312.50
| C4-8-16 | 塑料管铺设 直径（mm）≤200 | m | 250 | 5.77 | 49.95 | 0.05 | 0.88 | 0.60 | 57.25 | 14312.50
合计 | [10 empty] | 58930.21

## 3_表10_2_2-17 综合单价计算表(技术措施)
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] | [8 empty] | 10806.96
1 | 011702001003 | 基础 | m2 | 90.00 | 23.96 | 13.44 | 0.63 | 3.73 | 2.54 | 44.30 | 3987.00
| A5-99 | 现浇带形基础 无梁式 复合木模 | m2 | 90 | 23.96 | 13.44 | 0.63 | 3.73 | 2.54 | 44.30 | 3987.00
| A5-97 | 现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 |  | 28.88 | 11.33 | 1.00 | 4.54 | 3.10 | 48.85
2 | 011702001004 | 基础 | m2 | 25.00 | 28.88 | 11.33 | 1.00 | 4.54 | 3.10 | 48.85 | 1221.25
| A5-97 | 现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 25 | 28.88 | 11.33 | 1.00 | 4.54 | 3.10 | 48.85 | 1221.25
3 | 011702008001 | 圈梁 | m2 | 16.80 | 33.53 | 12.08 | 0.65 | 5.19 | 3.54 | 54.99 | 923.83
| A5-140 | 现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 16.8 | 33.53 | 12.08 | 0.65 | 5.19 | 3.54 | 54.99 | 923.83
4 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 596.00 | 1281.06 | 1789.80 | 347.10 | 236.64 | 4250.60 | 4250.60
| A3001 | 履带式挖掘机1M3以内 场外运输费用 | 台次 | 1 | 596.00 | 1281.06 | 1789.80 | 347.10 | 236.64 | 4250.60 | 4250.60
5 | 041101005001 | 井字架 | 座 | 4 | 80.91 | 4.47 |  | 12.30 | 8.39 | 106.07 | 424.28
| 6-1171 | 钢管井字架 井深（m以内）2 | 座 | 4 | 80.91 | 4.47 |  | 12.30 | 8.39 | 106.07 | 424.28
合计 | [10 empty] | 10806.96

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 18.845 | 136.00 | 2562.92
2 | 二类人工 | 工日 | 77.784 | 149.00 | 11589.82

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 1.388 | 6.65 | 9.23
2 | 镀锌铁丝综合 | kg | 5.000 | 6.65 | 33.25
3 | 热轧光圆钢筋HPB300 φ10 | t | 0.100 | 3830.00 | 383.00
4 | 热轧光圆钢筋HPB300 φ18 | t | 0.153 | 3751.00 | 573.90
5 | 圆钉 | kg | 15.361 | 5.72 | 87.86
6 | 低碳钢焊条综合 | kg | 4.661 | 5.81 | 27.08
7 | 电焊条 | kg | 2.625 | 5.81 | 15.25
8 | 电焊条E43系列 | kg | 0.679 | 5.81 | 3.94
9 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 8.554 | 0.34 | 2.87
10 | 黄砂净砂 | t | 0.020 | 152.00 | 3.04
11 | 黄砂净砂(中粗砂) | m3 | 1.000 | 235.60 | 235.60
12 | 碎石综合 | t | 21.317 | 87.51 | 1865.45
13 | 烧结页岩实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 4.196 | 495.00 | 2077.02
14 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 11.938 | 345.00 | 4118.61
15 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 26.816 | 361.00 | 9680.58
16 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 2.879 | 393.00 | 1131.45
17 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 1512.902 | 0.25 | 376.71
18 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 2904.363 | 0.23 | 673.81
19 | 水 | m3 | 17.135 | 4.15 | 71.11
20 | 复合模板综合 | m2 | 26.633 | 34.49 | 918.57
21 | 电缆井盖板1.5*0.5*0.15m | 块 | 12.000 | 624.43 | 7493.10
22 | 盖板吊环 | 只 | 32.000 | 38.65 | 1236.64
23 | 集水井栅栏 | 只 | 4.000 | 62.68 | 250.70
24 | PVC-CDN160 | m | 257.500 | 47.55 | 12243.87
25 | -4×40镀锌扁铁接地体 | m | 131.250 | 7.92 | 1039.50

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元 | 8.750 | 1.02 | 8.93
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.322 | 964.01 | 310.41
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 1.046 | 1087.91 | 1137.95
4 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 16.313 | 26.79 | 437.03
5 | 载货汽车4t | 台班 | 0.161 | 457.65 | 73.68
6 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.599 | 953.26 | 571.00
7 | 平板拖车组40t | 台班 | 1.000 | 1245.84 | 1245.84
8 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.339 | 226.35 | 76.73
9 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.085 | 205.91 | 17.50
10 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.036 | 37.44 | 1.35
11 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.034 | 40.66 | 1.38
12 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.068 | 25.52 | 1.74
13 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.744 | 25.44 | 18.93
14 | 台式砂轮机Ф250mm | 台班 | 0.750 | 4.23 | 3.17
15 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.715 | 88.89 | 63.56
16 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.013 | 108.39 | 1.41
17 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.006 | 8.44 | 0.05
18 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.817 | 12.36 | 10.10
19 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 1.475 | 4.31 | 6.36
20 | 弧焊机 综合 | 台班 | 1.250 | 66.69 | 83.36